## 2011-16
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2011-09-07 10:42 | 24C | 0.99997 | 2.2397e-06 | -4.1127e-06 | 0.99997
2011-16#1 | LBP4-95 | 2011-09-07 10:47 | 24C | 0.9835 | 2.4908e-06 | -3.9935e-06 | 0.9835 | 34.3515 | 9.6873e-05
2011-16#2 | LBP6-112 | 2011-09-07 10:50 | 24C | 0.97811 | 2.2394e-06 | -3.9339e-06 | 0.97811 | 34.1401 | 8.8731e-05
2011-16#3 | LBP8-127 | 2011-09-07 10:52 | 24C | 0.98999 | 3.4657e-06 | -4.0531e-06 | 0.98999 | 34.6063 | 0.00013468
2011-16#4 | SIO3-12 | 2011-09-07 10:56 | 24C | 0.84442 | 2.2392e-06 | -3.9339e-06 | 0.84441 | 28.9621 | 8.5518e-05
2011-16#5 | SIO3-2 | 2011-09-07 10:58 | 24C | 0.90467 | 3.2144e-06 | -3.9935e-06 | 0.90467 | 31.28 | 0.00012457
2011-16#6 | Loop-1 | 2011-09-07 11:01 | 24C | 0.91415 | 1.4046e-06 | -3.9935e-06 | 0.91415 | 31.6469 | 5.4346e-05
2011-16#7 | LB01-15 | 2011-09-07 11:04 | 24C | 0.90531 | 2.4908e-06 | -3.9935e-06 | 0.9053 | 31.3046 | 9.5411e-05
2011-16#8 | LB02-20 | 2011-09-07 11:06 | 24C | 0.90225 | 3.4658e-06 | -3.9935e-06 | 0.90224 | 31.1861 | 0.0001329
2011-16#9 | LB11-56 | 2011-09-07 11:09 | 24C | 0.9723 | 2.7425e-06 | -4.0531e-06 | 0.97229 | 33.9121 | 0.00010658
2011-16#10 | LB12-67 | 2011-09-07 11:11 | 24C | 0.97639 | 3.6109e-06 | -4.0531e-06 | 0.97639 | 34.0726 | 0.0001443
2011-16#11 | LB14-84 | 2011-09-07 11:13 | 24C | 0.9843 | 1.1199e-06 | -4.0531e-06 | 0.9843 | 34.3828 | 4.4374e-05
2011-16#12 | LB14-101 | 2011-09-07 11:16 | 24C | 0.93454 | 2.2128e-06 | -3.9339e-06 | 0.93453 | 32.4383 | 8.7082e-05
2011-16#13 | LC11-125 | 2011-09-07 11:18 | 24C | 0.91702 | 3.2145e-06 | -3.9935e-06 | 0.91702 | 31.7582 | 0.0001249
2011-16#14 | LC11-108 | 2011-09-07 11:21 | 24C | 0.98638 | 2.4911e-06 | -3.9935e-06 | 0.98638 | 34.4645 | 9.6822e-05
2011-16#15 | LB08-44 | 2011-09-07 11:23 | 24C | 0.90216 | 3.6104e-06 | -4.0531e-06 | 0.90216 | 31.1828 | 0.0001403
2011-16#16 | LC09-142 | 2011-09-07 11:26 | 24C | 0.90749 | 3.2144e-06 | -3.9339e-06 | 0.90749 | 31.3891 | 0.00012401
2011-16#17 | LC09-128 | 2011-09-07 11:28 | 24C | 0.9773 | 2.2394e-06 | -4.1127e-06 | 0.9773 | 34.1082 | 8.8738e-05
2011-16#18 | LC08-146 | 2011-09-07 11:31 | 24C | 0.9738 | 2.4909e-06 | -3.9339e-06 | 0.97379 | 33.971 | 9.765e-05
2011-16#19 | LC06-157 | 2011-09-07 11:33 | 24C | 0.9542 | 2.4614e-06 | -4.0531e-06 | 0.9542 | 33.2047 | 9.3081e-05
2011-16#20 | LC04-167 | 2011-09-07 11:36 | 24C | 0.9466 | 3.4658e-06 | -3.9339e-06 | 0.94659 | 32.908 | 0.00013595
2011-16#21 | LC01-194 | 2011-09-07 11:38 | 24C | 0.8899 | 3.4657e-06 | -4.0531e-06 | 0.88989 | 30.7093 | 0.00013272
2011-16#22 | LD02-206 | 2011-09-07 11:42 | 24C | 0.89324 | 3.4352e-06 | -4.0531e-06 | 0.89323 | 30.8381 | 0.00013302
2011-16#23 | LD04-208 | 2011-09-07 11:44 | 24C | 0.9364 | 4.2257e-06 | -4.0531e-06 | 0.93639 | 32.5107 | 0.00016584
2011-16#24 | LD06-217 | 2011-09-07 11:47 | 24C | 0.96727 | 3.6239e-06 | -3.9339e-06 | 0.96726 | 33.7153 | 0.0001426
2011-16#25 | LD08-228 | 2011-09-07 13:19 | 24C | 0.97795 | 8.7608e-06 | -3.9935e-06 | 0.97794 | 34.1336 | 0.00034339
2011-16#26 | LD11-247 | 2011-09-07 13:21 | 24C | 0.98779 | 2.8904e-06 | -3.9935e-06 | 0.98778 | 34.5197 | 0.00011368
2011-16#27 | LG06-274 | 2011-09-07 13:23 | 24C | 0.98124 | 3.7218e-06 | -4.0531e-06 | 0.98123 | 34.2626 | 0.00014669
2011-16#28 | LG02-305 | 2011-09-07 13:27 | 24C | 0.94521 | 2.4744e-06 | -3.9935e-06 | 0.9452 | 32.8539 | 9.6599e-05
2011-16#29 | LBP3-331 | 2011-09-07 13:29 | 24C | 0.89481 | 2.89e-06 | -4.0531e-06 | 0.89481 | 30.8988 | 0.00011112
2011-16#30 | LBP5-336 | 2011-09-07 13:32 | 24C | 0.98351 | 3.466e-06 | -4.0531e-06 | 0.98351 | 34.3518 | 0.00013813
2011-16#31 | LBP5-349 | 2011-09-07 13:34 | 24C | 0.92437 | 1.7702e-06 | -3.9935e-06 | 0.92437 | 32.0435 | 6.8784e-05
2011-16#32 | LBP7-357 | 2011-09-07 13:36 | 24C | 0.98758 | 2.7425e-06 | -3.9339e-06 | 0.98758 | 34.5117 | 0.00010761
2011-16#33 | LBP7-375 | 2011-09-07 13:39 | 24C | 0.91419 | 2.4912e-06 | -3.9339e-06 | 0.91419 | 31.6486 | 9.6885e-05
2011-16#34 | CS00-380 | 2011-09-07 13:41 | 24C | 0.98728 | 3.4779e-06 | -4.0531e-06 | 0.98727 | 34.4996 | 0.00013557
2011-16#35 | CS00-398 | 2011-09-07 13:44 | 24C | 0.91873 | 3.0487e-06 | -4.0531e-06 | 0.91873 | 31.8245 | 0.00011839
2011-16#36 | CS02-418 | 2011-09-07 13:47 | 24C | 0.92211 | 3.8543e-06 | -4.0531e-06 | 0.92211 | 31.9557 | 0.00014916
2011-16#37 | CS02-403 | 2011-09-07 13:50 | 24C | 0.98143 | 2.7425e-06 | -4.0531e-06 | 0.98142 | 34.2699 | 0.00010762 | leaky liner
2011-16#38 | CS04-423 | 2011-09-07 13:52 | 24C | 0.94394 | 4.1138e-06 | -3.9339e-06 | 0.94394 | 32.8045 | 0.00015985
2011-16#39 | CS09-442 | 2011-09-07 13:55 | 24C | 0.97171 | 2.475e-06 | -4.0531e-06 | 0.9717 | 33.8891 | 9.6599e-05