## 2011-26
Sample ID | Bottle Label | Station | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 |  | 2011-09-22 09:38 | 24C | 0.99984 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.99984
2011-26#1 | stnp std |  | 2011-09-22 09:42 | 24C | 0.98963 | 2.4908e-06 | -1.967e-06 | 0.98963 | 34.5921 | 0.00010441
2011-26#2 | 30 | P4 | 2011-09-22 09:45 | 24C | 0.98443 | 2.0945e-06 | -1.9073e-06 | 0.98443 | 34.388 | 8.1872e-05
2011-26#3 | 31 | P4 | 2011-09-22 09:48 | 24C | 0.98179 | 2.5036e-06 | -1.9073e-06 | 0.98179 | 34.2844 | 9.7279e-05
2011-26#4 | 32 | P4 | 2011-09-22 09:50 | 24C | 0.97935 | 1.7597e-06 | -1.967e-06 | 0.97935 | 34.1886 | 6.8803e-05
2011-26#5 | 34 | P4 | 2011-09-22 09:52 | 24C | 0.97482 | 4.5003e-06 | -2.0266e-06 | 0.97481 | 34.0109 | 0.00017408
2011-26#6 | 35 | P4 | 2011-09-22 09:54 | 24C | 0.9738 | 2.4908e-06 | -1.967e-06 | 0.97379 | 33.971 | 0.0001006
2011-26#7 | 36 | P4 | 2011-09-22 09:56 | 24C | 0.97216 | 2.0945e-06 | -1.9073e-06 | 0.97216 | 33.9069 | 8.1174e-05
2011-26#8 | 37 | P4 | 2011-09-22 09:58 | 24C | 0.97045 | 2.2391e-06 | -1.9073e-06 | 0.97045 | 33.84 | 8.5299e-05
2011-26#9 | 22 | P2 | 2011-09-22 10:35 | 24C | 0.91245 | 2.1278e-06 | -1.967e-06 | 0.91244 | 31.5809 | 8.2818e-05
2011-26#10 | 23 | P2 | 2011-09-22 10:37 | 24C | 0.89958 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.89957 | 31.083 | 0.00010708
2011-26#11 | 24 | P2 | 2011-09-22 10:39 | 24C | 0.89992 | 3.1415e-06 | -2.0266e-06 | 0.89991 | 31.0962 | 0.00012104
2011-26#12 | 26 | P3 | 2011-09-22 10:41 | 24C | 0.90343 | 3.4657e-06 | -1.9073e-06 | 0.90342 | 31.2318 | 0.00013637
2011-26#13 | 27 | P4 | 2011-09-22 10:44 | 24C | 0.98676 | 2.8792e-06 | -1.9073e-06 | 0.98676 | 34.4794 | 0.00011384
2011-26#14 | 28 | P4 | 2011-09-22 10:46 | 24C | 0.9861 | 4.0974e-06 | -1.967e-06 | 0.9861 | 34.4536 | 0.00016402
2011-26#15 | 28 | P4 | 2011-09-22 10:48 | 24C | 0.98608 | 4.1136e-06 | -2.0266e-06 | 0.98607 | 34.4526 | 0.00016089
2011-26#16 | 29 | P4 | 2011-09-22 10:51 | 24C | 0.98607 | 2.4776e-06 | -1.9073e-06 | 0.98607 | 34.4522 | 9.4928e-05
2011-26#17 | 2 | P1 | 2011-09-22 10:53 | 24C | 0.89325 | 3.3594e-06 | -2.0266e-06 | 0.89325 | 30.8386 | 0.00012967
2011-26#18 | loop1 |  | 2011-09-22 10:55 | 24C | 0.88922 | 2.4908e-06 | -2.0862e-06 | 0.88922 | 30.6831 | 9.7078e-05
2011-26#19 | 17 | P2 | 2011-09-22 10:57 | 24C | 0.96442 | 2.8901e-06 | -1.967e-06 | 0.96441 | 33.6038 | 0.00011356
2011-26#20 | 18 | P2 | 2011-09-22 10:59 | 24C | 0.96078 | 2.4612e-06 | -1.9073e-06 | 0.96078 | 33.4618 | 0.00010442
2011-26#21 | 19 | P2 | 2011-09-22 11:01 | 24C | 0.94344 | 2.7425e-06 | -1.967e-06 | 0.94344 | 32.785 | 0.00010975
2011-26#22 | 19 | P2 | 2011-09-22 11:03 | 24C | 0.94336 | 2.2259e-06 | -1.967e-06 | 0.94336 | 32.7819 | 8.7013e-05
2011-26#23 | 20 | P2 | 2011-09-22 11:05 | 24C | 0.94304 | 3.1424e-06 | -2.0266e-06 | 0.94304 | 32.7694 | 0.00012108
2011-26#24 | 21 | P2 | 2011-09-22 11:07 | 24C | 0.93359 | 1.1199e-06 | -2.0266e-06 | 0.93359 | 32.4018 | 4.1875e-05
2011-26#25 | 12Fe | P16 | 2011-09-22 11:13 | 24C | 0.94679 | 1.4046e-06 | -2.0266e-06 | 0.94679 | 32.9157 | 5.1206e-05
2011-26#26 | 13Fe | P16 | 2011-09-22 11:15 | 24C | 0.96924 | 4.8367e-06 | -2.0266e-06 | 0.96923 | 33.7924 | 0.00018716
2011-26#27 | 23Fe | P20 | 2011-09-22 11:18 | 24C | 0.94866 | 7.2347e-06 | -1.9073e-06 | 0.94866 | 32.9886 | 0.00028167
2011-26#28 | 24Fe | P20 | 2011-09-22 11:20 | 24C | 0.96814 | 2.8904e-06 | -2.0266e-06 | 0.96813 | 33.7493 | 0.00011152
2011-26#29 | 25Fe | P20 | 2011-09-22 11:22 | 24C | 0.9702 | 4.189e-06 | -1.967e-06 | 0.9702 | 33.8301 | 0.00016779
2011-26#30 | 26Fe | P20 | 2011-09-22 11:25 | 24C | 0.9724 | 2.2391e-06 | -2.0266e-06 | 0.9724 | 33.9162 | 8.7013e-05
2011-26#31 | 26Fe | P20 | 2011-09-22 11:27 | 24C | 0.97243 | 2.7425e-06 | -1.967e-06 | 0.97243 | 33.9174 | 0.00010865
2011-26#32 | 265Fe | P26 | 2011-09-22 11:29 | 24C | 0.94416 | 2.8904e-06 | -1.967e-06 | 0.94416 | 32.8131 | 0.00011604
2011-26#33 | 266Fe | P26 | 2011-09-22 11:32 | 24C | 0.96767 | 2.1171e-06 | -1.967e-06 | 0.96767 | 33.7311 | 8.1621e-05
2011-26#34 | 267FE | P26 | 2011-09-22 11:33 | 24C | 0.96929 | 2.8795e-06 | -1.967e-06 | 0.96929 | 33.7945 | 0.00011402
2011-26#35 | 268Fe | P26 | 2011-09-22 11:36 | 24C | 0.97267 | 2.4912e-06 | -1.9073e-06 | 0.97267 | 33.9268 | 9.6599e-05
2011-26#36 | 269Fe | P26 | 2011-09-22 11:38 | 24C | 0.97642 | 1.3713e-06 | -2.0266e-06 | 0.97642 | 34.0738 | 5.4326e-05
2011-26#37 | 270Fe | P26 | 2011-09-22 11:41 | 24C | 0.98041 | 2.2401e-06 | -1.9073e-06 | 0.98041 | 34.2303 | 9.0443e-05
2011-26#38 | 271Fe | P26 | 2011-09-22 11:43 | 24C | 0.98253 | 4.189e-06 | -2.0266e-06 | 0.98253 | 34.3133 | 0.00016783
2011-26#39 | 754 | eddy | 2011-09-22 11:46 | 24C | 0.98937 | 2.7442e-06 | -2.0266e-06 | 0.98937 | 34.5821 | 0.0001097
2011-26#40 | 756 | eddy | 2011-09-22 11:48 | 24C | 0.98363 | 2.4908e-06 | -2.0266e-06 | 0.98363 | 34.3565 | 9.6599e-05
2011-26#41 | 771 | eddy | 2011-09-22 11:51 | 24C | 0.93816 | 3.1417e-06 | -1.967e-06 | 0.93815 | 32.5793 | 0.00012381
2011-26#42 | 776 | LB08 | 2011-09-22 11:54 | 24C | 0.97012 | 1.1199e-06 | -1.967e-06 | 0.97012 | 33.8272 | 4.265e-05
2011-26#43 | 783 | LB08 | 2011-09-22 11:56 | 24C | 0.91296 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.91296 | 31.6009 | 5.4847e-05
2011-26#44 | stnPstd |  | 2011-09-22 11:58 | 24C | 0.98958 | 5.4884e-06 | -1.9073e-06 | 0.98958 | 34.5903 | 0.00021552
2011-26#45 | 171 | P8 | 2011-09-22 12:53 | 24C | 0.98974 | 3.9656e-06 | -1.9073e-06 | 0.98974 | 34.5965 | 0.00015651
2011-26#46 | 171 | P8 | 2011-09-22 12:56 | 24C | 0.98967 | 4.0975e-06 | -1.9073e-06 | 0.98966 | 34.5935 | 0.00016298
2011-26#47 | 172 | P8 | 2011-09-22 12:58 | 24C | 0.98783 | 2.4911e-06 | -2.0266e-06 | 0.98783 | 34.5214 | 0.0001006
2011-26#48 | 173 | P8 | 2011-09-22 13:01 | 24C | 0.98651 | 3.1417e-06 | -1.9073e-06 | 0.98651 | 34.4698 | 0.00012104
2011-26#49 | 174 | P8 | 2011-09-22 13:04 | 24C | 0.98426 | 2.2397e-06 | -1.967e-06 | 0.98425 | 34.3811 | 9.0433e-05
2011-26#50 | 175 | P8 | 2011-09-22 13:06 | 24C | 0.98179 | 2.2394e-06 | -2.0266e-06 | 0.98179 | 34.2845 | 8.9681e-05
2011-26#51 | 176 | P8 | 2011-09-22 13:08 | 24C | 0.97876 | 3.865e-06 | -2.0266e-06 | 0.97876 | 34.1655 | 0.00015043
2011-26#52 | 177 | P8 | 2011-09-22 13:11 | 24C | 0.97426 | 2.2394e-06 | -1.967e-06 | 0.97425 | 33.989 | 8.7876e-05
2011-26#53 | 178 | P8 | 2011-09-22 13:13 | 24C | 0.97468 | 2.2394e-06 | -2.0862e-06 | 0.97468 | 34.0057 | 9.0443e-05
2011-26#54 | 179 | P8 | 2011-09-22 13:16 | 24C | 0.97366 | 3.1417e-06 | -1.9073e-06 | 0.97365 | 33.9655 | 0.00012315
2011-26#55 | 180 | P8 | 2011-09-22 13:18 | 24C | 0.97193 | 3.4658e-06 | -2.0266e-06 | 0.97193 | 33.898 | 0.00013705
2011-26#56 | 181 | P8 | 2011-09-22 13:20 | 24C | 0.97116 | 4.1892e-06 | -1.9073e-06 | 0.97116 | 33.8678 | 0.00016283
2011-26#57 | 182 | P8 | 2011-09-22 13:23 | 24C | 0.97044 | 4.2484e-06 | -2.0266e-06 | 0.97044 | 33.8394 | 0.00016963
2011-26#58 | 183 | P8 | 2011-09-22 13:25 | 24C | 0.96607 | 3.4973e-06 | -1.9073e-06 | 0.96607 | 33.6684 | 0.00013653
2011-26#59 | 184 | P8 | 2011-09-22 13:29 | 24C | 0.95237 | 2.4911e-06 | -2.0266e-06 | 0.95237 | 33.1331 | 9.4885e-05
2011-26#60 | 185 | P8 | 2011-09-22 13:31 | 24C | 0.94059 | 2.7264e-06 | -1.9073e-06 | 0.94059 | 32.6742 | 0.00010657
2011-26#61 | 186 | P8 | 2011-09-22 13:33 | 24C | 0.93733 | 1.4046e-06 | -2.0266e-06 | 0.93732 | 32.547 | 5.2235e-05
2011-26#62 | 187 | P8 | 2011-09-22 13:35 | 24C | 0.93733 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.93733 | 32.5472 | 0.00010447
2011-26#63 | 188 | P8 | 2011-09-22 13:37 | 24C | 0.92403 | 2.7426e-06 | -2.0266e-06 | 0.92403 | 32.0303 | 0.00010656
2011-26#64 | 189 | P8 | 2011-09-22 13:47 | 24C | 0.92369 | 3.1417e-06 | -1.9073e-06 | 0.92369 | 32.0169 | 0.00012105
2011-26#65 | 194 | P9 | 2011-09-22 13:49 | 24C | 0.93669 | 2.8794e-06 | -1.967e-06 | 0.93669 | 32.5222 | 0.00011777
2011-26#66 | 196 | P10 | 2011-09-22 13:51 | 24C | 0.93599 | 3.4659e-06 | -2.0266e-06 | 0.93599 | 32.495 | 0.00013516
2011-26#67 | 298 | P15 | 2011-09-22 13:54 | 24C | 0.93639 | 3.131e-06 | -1.967e-06 | 0.93638 | 32.5104 | 0.00012312
2011-26#68 | 631 | P26 | 2011-09-22 13:56 | 24C | 0.99199 | 3.6081e-06 | -1.9073e-06 | 0.99199 | 34.6848 | 0.0001425
2011-26#69 | 632 | P26 | 2011-09-22 13:59 | 24C | 0.99193 | 3.865e-06 | -1.967e-06 | 0.99193 | 34.6827 | 0.0001527
2011-26#70 | 632 | P26 | 2011-09-22 14:02 | 24C | 0.99191 | 3.2037e-06 | -1.9073e-06 | 0.99191 | 34.6816 | 0.00012599
2011-26#71 | 633 | P26 | 2011-09-22 14:04 | 24C | 0.99177 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.99177 | 34.6761 | 0.0001108
2011-26#72 | 634 | P26 | 2011-09-22 14:06 | 24C | 0.99128 | 3.8746e-06 | -2.0266e-06 | 0.99127 | 34.6568 | 0.00015239
2011-26#73 | 635 | P26 | 2011-09-22 14:08 | 24C | 0.99064 | 2.4908e-06 | -2.0266e-06 | 0.99064 | 34.6319 | 9.9734e-05
2011-26#74 | 636 | P26 | 2011-09-22 14:11 | 24C | 0.98951 | 3.8647e-06 | -1.9073e-06 | 0.98951 | 34.5875 | 0.00014997
2011-26#75 | 637 | P26 | 2011-09-22 14:13 | 24C | 0.98751 | 3.8437e-06 | -1.9073e-06 | 0.98751 | 34.5089 | 0.00015042
2011-26#76 | 638 | P26 | 2011-09-22 14:15 | 24C | 0.98617 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.98617 | 34.4563 | 0.00010451
2011-26#77 | 639 | P26 | 2011-09-22 14:17 | 24C | 0.98462 | 2.2398e-06 | -1.967e-06 | 0.98462 | 34.3954 | 8.7067e-05
2011-26#78 | 640 | P26 | 2011-09-22 14:20 | 24C | 0.98233 | 2.4776e-06 | -1.9073e-06 | 0.98233 | 34.3057 | 9.6599e-05
2011-26#79 | 641 | P26 | 2011-09-22 14:23 | 24C | 0.98006 | 2.8897e-06 | -1.9073e-06 | 0.98006 | 34.2165 | 0.00011348
2011-26#80 | 642 | P26 | 2011-09-22 14:25 | 24C | 0.97584 | 4.3205e-06 | -1.967e-06 | 0.97584 | 34.0512 | 0.00016864
2011-26#81 | 643 | P26 | 2011-09-22 14:28 | 24C | 0.97281 | 3.5826e-06 | -2.0266e-06 | 0.97281 | 33.9323 | 0.00013946
2011-26#82 | 644 | P26 | 2011-09-22 14:30 | 24C | 0.97104 | 2.4908e-06 | -2.0266e-06 | 0.97103 | 33.8629 | 9.7462e-05
2011-26#83 | 645 | P26 | 2011-09-22 14:32 | 24C | 0.96906 | 2.2391e-06 | -2.0266e-06 | 0.96906 | 33.7855 | 8.7866e-05
2011-26#84 | 646 | P26 | 2011-09-22 14:34 | 24C | 0.96816 | 4.175e-06 | -2.0266e-06 | 0.96816 | 33.7504 | 0.00016442
2011-26#85 | 647 | P26 | 2011-09-22 14:37 | 24C | 0.96753 | 1.4046e-06 | -2.0862e-06 | 0.96753 | 33.7256 | 5.5371e-05
2011-26#86 | 648 | P26 | 2011-09-22 14:42 | 24C | 0.96346 | 2.8797e-06 | -1.9073e-06 | 0.96346 | 33.5664 | 0.00011181
2011-26#87 | 649 | P26 | 2011-09-22 14:44 | 24C | 0.94369 | 2.2391e-06 | -1.967e-06 | 0.94369 | 32.7949 | 8.8728e-05
2011-26#88 | 650 | P26 | 2011-09-22 14:46 | 24C | 0.94262 | 3.998e-06 | -1.967e-06 | 0.94262 | 32.753 | 0.00015851
2011-26#89 | 651 | P26 | 2011-09-22 14:49 | 24C | 0.94117 | 2.8901e-06 | -1.967e-06 | 0.94117 | 32.6966 | 0.00011318
2011-26#90 | 652 | P26 | 2011-09-22 14:52 | 24C | 0.94094 | 2.4912e-06 | -2.0266e-06 | 0.94094 | 32.6876 | 9.557e-05
2011-26#91 | 653 | P26 | 2011-09-22 14:54 | 24C | 0.94098 | 3.4516e-06 | -1.9073e-06 | 0.94098 | 32.6894 | 0.0001355
2011-26#92 | stnPstd |  | 2011-09-22 14:56 | 24C | 0.98958 | 3.8546e-06 | -1.967e-06 | 0.98958 | 34.5903 | 0.00015335
2011-26#93 | stnPstd |  | 2011-09-26 08:54 | 24C | 0.98957 | 4.6217e-06 | -1.9073e-06 | 0.98957 | 34.5899 | 0.00018392
2011-26#94 | 397 | P18 | 2011-09-26 08:57 | 24C | 0.93661 | 3.9989e-06 | -1.9073e-06 | 0.93661 | 32.5191 | 0.0001556
2011-26#95 | 395 | P17 | 2011-09-26 09:00 | 24C | 0.93623 | 4.0093e-06 | -2.0266e-06 | 0.93623 | 32.5043 | 0.00015444
2011-26#96 | 370 | P16 | 2011-09-26 09:02 | 24C | 0.93877 | 4.0097e-06 | -1.967e-06 | 0.93877 | 32.6032 | 0.00015581
2011-26#97 | 399 | P19 | 2011-09-26 09:04 | 24C | 0.93797 | 4.2588e-06 | -1.9073e-06 | 0.93797 | 32.5719 | 0.00016608
2011-26#98 | 475 | P20 | 2011-09-26 09:06 | 24C | 0.98948 | 4.9346e-06 | -1.967e-06 | 0.98948 | 34.5864 | 0.00019497
2011-26#99 | 481 | P20 | 2011-09-26 09:08 | 24C | 0.98395 | 3.5941e-06 | -1.967e-06 | 0.98395 | 34.3692 | 0.0001417
2011-26#100 | 487 | P20 | 2011-09-26 09:11 | 24C | 0.97735 | 3.4657e-06 | -1.9073e-06 | 0.97735 | 34.1104 | 0.00013801
2011-26#101 | 493 | P20 | 2011-09-26 09:13 | 24C | 0.93585 | 4.4636e-06 | -1.9073e-06 | 0.93585 | 32.4895 | 0.00017404
2011-26#102 | 496 | P21 | 2011-09-26 09:16 | 24C | 0.93768 | 1.1199e-06 | -1.967e-06 | 0.93767 | 32.5606 | 4.2703e-05
2011-26#103 | 498 | P22 | 2011-09-26 09:18 | 24C | 0.93859 | 3.3474e-06 | -2.0266e-06 | 0.93858 | 32.596 | 0.00013089
2011-26#104 | 321 | P16 | 2011-09-26 09:21 | 24C | 0.93849 | 5.1609e-06 | -2.0266e-06 | 0.93849 | 32.5923 | 0.00019932
2011-26#105 | 315 | P16 | 2011-09-26 09:23 | 24C | 0.97682 | 2.4915e-06 | -1.967e-06 | 0.97682 | 34.0895 | 9.7029e-05
2011-26#106 | 309 | P16 | 2011-09-26 09:25 | 24C | 0.98393 | 2.2397e-06 | -2.0266e-06 | 0.98393 | 34.3685 | 8.958e-05
2011-26#107 | 303 | P16 | 2011-09-26 09:28 | 24C | 0.98965 | 2.2394e-06 | -2.0266e-06 | 0.98965 | 34.5929 | 8.9564e-05
2011-26#108 | 524 | P24 | 2011-09-26 09:30 | 24C | 0.94283 | 1.4046e-06 | -1.967e-06 | 0.94282 | 32.7611 | 5.5395e-05
2011-26#109 | 527 | P25 | 2011-09-26 09:32 | 24C | 0.94152 | 3.1999e-06 | -1.9073e-06 | 0.94152 | 32.7104 | 0.00012553
2011-26#110 | 529 | P35 | 2011-09-26 09:34 | 24C | 0.94176 | 2.2391e-06 | -2.0266e-06 | 0.94176 | 32.7195 | 8.7077e-05
2011-26#111 | 654 | P26 | 2011-09-26 09:36 | 24C | 0.94107 | 3.8748e-06 | -2.0266e-06 | 0.94107 | 32.6927 | 0.00015161
2011-26#112 | 671 | P26 | 2011-09-26 09:39 | 24C | 0.94103 | 2.7263e-06 | -2.0266e-06 | 0.94103 | 32.6913 | 0.00010656
2011-26#113 | 672 | P26 | 2011-09-26 09:41 | 24C | 0.94095 | 3.3439e-06 | -1.9073e-06 | 0.94095 | 32.688 | 0.00012978
2011-26#114 | 673 | P26 | 2011-09-26 09:43 | 24C | 0.94093 | 2.4915e-06 | -2.0266e-06 | 0.94093 | 32.6874 | 9.869e-05
2011-26#115 | 674 | P26 | 2011-09-26 09:45 | 24C | 0.94104 | 3.865e-06 | -1.9073e-06 | 0.94104 | 32.6917 | 0.00015044
2011-26#116 | 675 | P26 | 2011-09-26 09:47 | 24C | 0.94097 | 3.6105e-06 | -1.9073e-06 | 0.94097 | 32.6888 | 0.00014044
2011-26#117 | 680 | P26 | 2011-09-26 09:50 | 24C | 0.98945 | 2.0945e-06 | -2.0266e-06 | 0.98945 | 34.5852 | 8.3896e-05
2011-26#118 | 706 | argos | 2011-09-26 10:35 | 24C | 0.94235 | 2.7425e-06 | -1.967e-06 | 0.94235 | 32.7427 | 0.00010451
2011-26#119 | 522 | P23 | 2011-09-26 10:37 | 24C | 0.93961 | 2.4908e-06 | -2.0862e-06 | 0.93961 | 32.6359 | 9.6599e-05
2011-26#120 | 520 | P23 | 2011-09-26 10:39 | 24C | 0.98962 | 3.1415e-06 | -1.967e-06 | 0.98962 | 34.5917 | 0.00012521
2011-26#121 | 519 | P23 | 2011-09-26 10:41 | 24C | 0.98935 | 3.4658e-06 | -2.0266e-06 | 0.98935 | 34.581 | 0.00013597
2011-26#122 | 518 | P23 | 2011-09-26 10:43 | 24C | 0.98937 | 2.8766e-06 | -2.0266e-06 | 0.98937 | 34.582 | 0.00011401
2011-26#123 | 517 | P23 | 2011-09-26 10:45 | 24C | 0.99005 | 4.9815e-06 | -2.0266e-06 | 0.99004 | 34.6085 | 0.00019128
2011-26#124 | 516 | P23 | 2011-09-26 10:47 | 24C | 0.98934 | 3.4516e-06 | -1.967e-06 | 0.98934 | 34.5809 | 0.00013822
2011-26#125 | 515 | P23 | 2011-09-26 10:50 | 24C | 0.98948 | 3.4551e-06 | -1.9073e-06 | 0.98948 | 34.5863 | 0.00013867
2011-26#126 | 514 | P23 | 2011-09-26 10:52 | 24C | 0.98935 | 2.4908e-06 | -1.9073e-06 | 0.98935 | 34.5813 | 9.4885e-05
2011-26#127 | 513 | P23 | 2011-09-26 10:54 | 24C | 0.9894 | 2.0804e-06 | -1.9073e-06 | 0.9894 | 34.583 | 8.0578e-05
2011-26#128 | 512 | P23 | 2011-09-26 10:56 | 24C | 0.98934 | 2.8897e-06 | -1.9073e-06 | 0.98934 | 34.5809 | 0.00011316
2011-26#129 | 511 | P23 | 2011-09-26 10:59 | 24C | 0.9894 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.9894 | 34.5831 | 5.7498e-05
2011-26#130 | 510 | P23 | 2011-09-26 11:01 | 24C | 0.98929 | 3.4657e-06 | -2.0266e-06 | 0.98929 | 34.5788 | 0.00013904
2011-26#131 | 509 | P23 | 2011-09-26 11:03 | 24C | 0.98937 | 4.9683e-06 | -2.0266e-06 | 0.98937 | 34.582 | 0.00019719
2011-26#132 | 508 | P23 | 2011-09-26 11:05 | 24C | 0.98938 | 2.2397e-06 | -1.967e-06 | 0.98938 | 34.5822 | 9.0443e-05
2011-26#133 | 507 | P23 | 2011-09-26 11:07 | 24C | 0.98937 | 1.3712e-06 | -1.967e-06 | 0.98937 | 34.582 | 5.5371e-05
2011-26#134 | 506 | P23 | 2011-09-26 11:09 | 24C | 0.98936 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.98936 | 34.5817 | 0.00010656
2011-26#135 | 505 | P23 | 2011-09-26 11:12 | 24C | 0.98938 | 2.4916e-06 | -1.9073e-06 | 0.98938 | 34.5824 | 9.7462e-05
2011-26#136 | 504 | P23 | 2011-09-26 11:14 | 24C | 0.9897 | 4.5003e-06 | -1.9073e-06 | 0.9897 | 34.5949 | 0.00017709
2011-26#137 | 503 | P23 | 2011-09-26 11:16 | 24C | 0.98931 | 3.2151e-06 | -1.967e-06 | 0.9893 | 34.5794 | 0.00012554
2011-26#138 | 502 | P23 | 2011-09-26 11:18 | 24C | 0.98945 | 3.5987e-06 | -1.967e-06 | 0.98945 | 34.585 | 0.00013904
2011-26#139 | 501 | P23 | 2011-09-26 11:20 | 24C | 0.98941 | 3.9988e-06 | -1.9073e-06 | 0.98941 | 34.5834 | 0.00015649
2011-26#140 | 500 | P23 | 2011-09-26 11:22 | 24C | 0.98931 | 3.45e-06 | -1.9073e-06 | 0.98931 | 34.5795 | 0.00013699
2011-26#141 | 499 | P23 | 2011-09-26 11:25 | 24C | 0.98932 | 3.2141e-06 | -1.967e-06 | 0.98932 | 34.5801 | 0.00012913
2011-26#142 | 369 | P16 | 2011-09-26 11:27 | 24C | 0.93859 | 3.1418e-06 | -1.967e-06 | 0.93859 | 32.5962 | 0.000119
2011-26#143 | 368 | P16 | 2011-09-26 11:29 | 24C | 0.93862 | 3.9993e-06 | -2.0266e-06 | 0.93862 | 32.5975 | 0.00015467
2011-26#144 | 367 | P16 | 2011-09-26 11:32 | 24C | 0.93912 | 3.8749e-06 | -2.0266e-06 | 0.93912 | 32.6169 | 0.00014972
2011-26#145 | 366 | P16 | 2011-09-26 11:34 | 24C | 0.94 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.94 | 32.6511 | 0.00010657
2011-26#146 | 365 | P16 | 2011-09-26 11:36 | 24C | 0.95309 | 2.2391e-06 | -1.967e-06 | 0.95309 | 33.1612 | 8.6163e-05
2011-26#147 | 364 | P16 | 2011-09-26 11:38 | 24C | 0.96799 | 2.4908e-06 | -1.9073e-06 | 0.96799 | 33.7437 | 9.4885e-05
2011-26#148 | 363 | P16 | 2011-09-26 11:41 | 24C | 0.96991 | 4.2175e-06 | -1.9073e-06 | 0.9699 | 33.8186 | 0.00016287
2011-26#149 | 362 | P16 | 2011-09-26 11:43 | 24C | 0.9699 | 3.1417e-06 | -2.0266e-06 | 0.9699 | 33.8185 | 0.00012104
2011-26#150 | 361 | P16 | 2011-09-26 11:45 | 24C | 0.97024 | 4.4795e-06 | -1.9073e-06 | 0.97024 | 33.8318 | 0.0001736
2011-26#151 | 360 | P16 | 2011-09-26 11:47 | 24C | 0.97065 | 4.1137e-06 | -2.0266e-06 | 0.97065 | 33.8477 | 0.00016168
2011-26#152 | 359 | P16 | 2011-09-26 11:50 | 24C | 0.9714 | 4.3836e-06 | -1.967e-06 | 0.9714 | 33.8771 | 0.00017603
2011-26#153 | stnPstd |  | 2011-09-26 11:52 | 24C | 0.98958 | 2.2391e-06 | -1.9073e-06 | 0.98958 | 34.5903 | 8.8728e-05
2011-26#154 | 358 | P16 | 2011-09-26 12:39 | 24C | 0.97414 | 3.1414e-06 | -1.9073e-06 | 0.97414 | 33.9844 | 0.00012516
2011-26#155 | 357 | P16 | 2011-09-26 12:42 | 24C | 0.97855 | 2.4908e-06 | -1.967e-06 | 0.97855 | 34.1572 | 9.9745e-05
2011-26#156 | 356 | P16 | 2011-09-26 12:44 | 24C | 0.98168 | 1.3554e-06 | -1.9073e-06 | 0.98167 | 34.2799 | 5.4326e-05
2011-26#157 | 355 | P16 | 2011-09-26 12:47 | 24C | 0.98397 | 2.1278e-06 | -2.0266e-06 | 0.98397 | 34.3701 | 7.979e-05
2011-26#158 | 354 | P16 | 2011-09-26 12:49 | 24C | 0.98597 | 2.7261e-06 | -1.967e-06 | 0.98597 | 34.4484 | 0.0001097
2011-26#159 | 353 | P16 | 2011-09-26 12:51 | 24C | 0.98753 | 2.4908e-06 | -1.967e-06 | 0.98753 | 34.5096 | 0.0001006
2011-26#160 | 352 | P16 | 2011-09-26 12:54 | 24C | 0.98976 | 1.1397e-06 | -2.0266e-06 | 0.98976 | 34.5971 | 4.2703e-05
2011-26#161 | 351 | P16 | 2011-09-26 12:56 | 24C | 0.99085 | 4.322e-06 | -1.9073e-06 | 0.99084 | 34.6399 | 0.00017108
2011-26#162 | 350 | P16 | 2011-09-26 12:59 | 24C | 0.99138 | 2.8904e-06 | -1.967e-06 | 0.99138 | 34.6611 | 0.00011145
2011-26#163 | 349 | P16 | 2011-09-26 13:01 | 24C | 0.99147 | 3.466e-06 | -1.9073e-06 | 0.99147 | 34.6646 | 0.00013387
2011-26#164 | 348 | P16 | 2011-09-26 13:03 | 24C | 0.99169 | 3.8647e-06 | -1.967e-06 | 0.99168 | 34.6729 | 0.00015066 | duplicate rejected - Chauvenet outlier and outlier in COMPARE
2011-26#165 | 348 | P16 | 2011-09-26 13:05 | 24C | 0.99151 | 1.1196e-06 | -1.9073e-06 | 0.9915 | 34.6658 | 4.1799e-05
2011-26#166 | 347 | P16 | 2011-09-26 13:07 | 24C | 0.99208 | 3.8651e-06 | -2.0266e-06 | 0.99208 | 34.6884 | 0.00015247
2011-26#167 | 198 | P11 | 2011-09-26 13:09 | 24C | 0.93168 | 2.4776e-06 | -2.0266e-06 | 0.93168 | 32.3275 | 9.7029e-05
2011-26#168 | 39 | P4 | 2011-09-26 13:12 | 24C | 0.96476 | 3.2141e-06 | -1.967e-06 | 0.96476 | 33.6173 | 0.00012554
2011-26#169 | 40 | P4 | 2011-09-26 13:14 | 24C | 0.95552 | 3.2141e-06 | -2.0266e-06 | 0.95551 | 33.256 | 0.00012153
2011-26#170 | 41 | P4 | 2011-09-26 13:29 | 24C | 0.94011 | 3.4516e-06 | -2.0266e-06 | 0.94011 | 32.6553 | 0.00013414
2011-26#171 | 42 | P4 | 2011-09-26 13:31 | 24C | 0.93618 | 2.8897e-06 | -1.9073e-06 | 0.93617 | 32.5022 | 0.00011145
2011-26#172 | 166 | P5 | 2011-09-26 13:33 | 24C | 0.92829 | 1.1203e-06 | -2.0862e-06 | 0.92828 | 32.1955 | 4.4364e-05
2011-26#173 | 43 | P4 | 2011-09-26 13:35 | 24C | 0.93085 | 3.4554e-06 | -1.9073e-06 | 0.93085 | 32.295 | 0.00013595
2011-26#174 | 45 | P4 | 2011-09-26 13:38 | 24C | 0.91798 | 2.4908e-06 | -2.0862e-06 | 0.91797 | 31.7953 | 9.7041e-05
2011-26#175 | 38 | P4 | 2011-09-26 13:40 | 24C | 0.96771 | 4.2256e-06 | -1.967e-06 | 0.9677 | 33.7325 | 0.00016441
2011-26#176 | 88 | P4 | 2011-09-26 13:42 | 24C | 0.91843 | 2.4912e-06 | -1.9073e-06 | 0.91843 | 31.813 | 9.3946e-05
2011-26#177 | 82 | P4 | 2011-09-26 13:45 | 24C | 0.97799 | 4.6262e-06 | -1.9073e-06 | 0.97799 | 34.1354 | 0.00018064
2011-26#178 | 76 | P4 | 2011-09-26 13:47 | 24C | 0.98439 | 2.4747e-06 | -2.0862e-06 | 0.98439 | 34.3863 | 9.4885e-05
2011-26#179 | 70 | P4 | 2011-09-26 13:50 | 24C | 0.98655 | 1.1196e-06 | -1.9073e-06 | 0.98655 | 34.4712 | 4.4374e-05
2011-26#180 | loopP6 | P6 | 2011-09-26 14:06 | 24C | 0.93217 | 2.2401e-06 | -2.0266e-06 | 0.93216 | 32.3462 | 8.7067e-05
2011-26#181 | 168 | P6 | 2011-09-26 14:08 | 24C | 0.93326 | 4.4783e-06 | -2.0266e-06 | 0.93326 | 32.3888 | 0.00017446
2011-26#182 | 170 | P7 | 2011-09-26 14:10 | 24C | 0.93027 | 3.6104e-06 | -1.9073e-06 | 0.93027 | 32.2728 | 0.00014197
2011-26#183 | loopP10 | P10 | 2011-09-26 14:12 | 24C | 0.93598 | 2.2397e-06 | -1.9073e-06 | 0.93598 | 32.4946 | 9.0453e-05
2011-26#184 | 294 | P13 | 2011-09-26 14:15 | 24C | 0.94315 | 4.1892e-06 | -1.9073e-06 | 0.94315 | 32.7737 | 0.00016375
2011-26#185 | 296 | P14 | 2011-09-26 14:17 | 24C | 0.93629 | 4.1642e-06 | -1.9073e-06 | 0.93629 | 32.5067 | 0.00016279
2011-26#186 | loop2 |  | 2011-09-26 14:19 | 24C | 0.93592 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.93592 | 32.4923 | 0.00010343
2011-26#187 | 291 | P12 | 2011-09-26 14:21 | 24C | 0.93071 | 3.6082e-06 | -1.9073e-06 | 0.93071 | 32.2898 | 0.00013807
2011-26#188 | 285 | P12 | 2011-09-26 14:24 | 24C | 0.97752 | 4.1787e-06 | -2.0266e-06 | 0.97751 | 34.1167 | 0.00016484
2011-26#189 | 279 | P12 | 2011-09-26 14:26 | 24C | 0.98426 | 3.3587e-06 | -2.0266e-06 | 0.98425 | 34.3811 | 0.00013089
2011-26#190 | 273 | P12 | 2011-09-26 14:28 | 24C | 0.98969 | 3.865e-06 | -1.967e-06 | 0.98968 | 34.5943 | 0.00015472
2011-26#191 | stnPstd |  | 2011-09-26 14:31 | 24C | 0.9896 | 1.1196e-06 | -2.0266e-06 | 0.9896 | 34.5909 | 4.5227e-05
2011-26#197 | stn Pstd |  | 2011-09-27 09:15 | 24C | 0.98956 | 3.2142e-06 | -2.0266e-06 | 0.98956 | 34.5895 | 0.00012668
2011-26#198 | stnPstd |  | 2011-09-27 09:20 | 24C | 0.98958 | 3.8538e-06 | -2.0266e-06 | 0.98958 | 34.5902 | 0.00015006
2011-26#199 | 244 | P12 | 2011-09-27 09:23 | 24C | 0.92985 | 2.4918e-06 | -1.967e-06 | 0.92985 | 32.2562 | 9.87e-05
2011-26#200 | 243 | P12 | 2011-09-27 09:25 | 24C | 0.9297 | 3.5963e-06 | -2.0266e-06 | 0.9297 | 32.2506 | 0.00013854
2011-26#201 | 242 | P12 | 2011-09-27 09:27 | 24C | 0.93142 | 2.475e-06 | -1.967e-06 | 0.93142 | 32.3173 | 9.6822e-05
2011-26#202 | 241 | P12 | 2011-09-27 09:30 | 24C | 0.93723 | 2.7426e-06 | -2.0862e-06 | 0.93723 | 32.5432 | 0.00010865
2011-26#203 | 240 | P12 | 2011-09-27 09:32 | 24C | 0.9423 | 1.3713e-06 | -2.0266e-06 | 0.9423 | 32.7406 | 5.3295e-05
2011-26#204 | 239 | P12 | 2011-09-27 09:34 | 24C | 0.95475 | 2.4909e-06 | -2.0266e-06 | 0.95475 | 33.2262 | 9.68e-05
2011-26#205 | 238 | P12 | 2011-09-27 09:36 | 24C | 0.96328 | 1.4046e-06 | -2.0862e-06 | 0.96327 | 33.5592 | 5.2235e-05
2011-26#206 | 237 | P12 | 2011-09-27 09:39 | 24C | 0.96877 | 2.7261e-06 | -2.0266e-06 | 0.96877 | 33.7742 | 0.00010761
2011-26#207 | 236 | P12 | 2011-09-27 09:41 | 24C | 0.97013 | 2.2394e-06 | -2.1458e-06 | 0.97012 | 33.8272 | 8.7879e-05
2011-26#208 | 235 | P12 | 2011-09-27 09:43 | 24C | 0.97113 | 4.0094e-06 | -1.967e-06 | 0.97113 | 33.8666 | 0.00015665
2011-26#209 | 234 | P12 | 2011-09-27 09:46 | 24C | 0.9716 | 2.4912e-06 | -1.967e-06 | 0.9716 | 33.8851 | 9.87e-05
2011-26#210 | 233 | P12 | 2011-09-27 09:48 | 24C | 0.97273 | 3.865e-06 | -2.0862e-06 | 0.97273 | 33.9294 | 0.00015042
2011-26#211 | 232 | P12 | 2011-09-27 09:50 | 24C | 0.97468 | 3.2141e-06 | -2.0862e-06 | 0.97468 | 34.0057 | 0.00012644
2011-26#212 | 231 | P12 | 2011-09-27 09:52 | 24C | 0.97887 | 3.8437e-06 | -2.0266e-06 | 0.97887 | 34.1698 | 0.00014997
2011-26#213 | 230 | P12 | 2011-09-27 09:54 | 24C | 0.98244 | 3.854e-06 | -2.0266e-06 | 0.98244 | 34.3098 | 0.00015245
2011-26#214 | 229 | P12 | 2011-09-27 09:57 | 24C | 0.98408 | 2.2259e-06 | -2.0862e-06 | 0.98408 | 34.3741 | 8.7082e-05
2011-26#215 | 228 | P12 | 2011-09-27 10:34 | 24C | 0.98599 | 2.2391e-06 | -2.0266e-06 | 0.98599 | 34.4493 | 8.8728e-05
2011-26#216 | 227 | P12 | 2011-09-27 10:37 | 24C | 0.98753 | 2.8901e-06 | -2.0266e-06 | 0.98753 | 34.5097 | 0.0001145
2011-26#217 | 226 | P12 | 2011-09-27 10:38 | 24C | 0.98963 | 3.4657e-06 | -2.0266e-06 | 0.98963 | 34.5922 | 0.00013663
2011-26#218 | 225 | P12 | 2011-09-27 10:41 | 24C | 0.99057 | 2.4908e-06 | -2.0266e-06 | 0.99057 | 34.6291 | 9.7904e-05
2011-26#219 | 224 | P12 | 2011-09-27 10:43 | 24C | 0.99102 | 1.1529e-06 | -2.0862e-06 | 0.99101 | 34.6466 | 4.4374e-05
2011-26#220 | 223 | P12 | 2011-09-27 10:45 | 24C | 0.99104 | 1.3712e-06 | -2.0266e-06 | 0.99104 | 34.6476 | 5.3295e-05
2011-26#221 | 223 | P12 | 2011-09-27 10:47 | 24C | 0.991 | 3.2144e-06 | -2.0862e-06 | 0.991 | 34.6461 | 0.00012634
2011-26#222 | 222 | P12 | 2011-09-27 10:50 | 24C | 0.99178 | 3.5941e-06 | -2.0266e-06 | 0.99177 | 34.6764 | 0.00014125
2011-26#223 | 431 | P20 | 2011-09-27 10:52 | 24C | 0.99206 | 1.1529e-06 | -2.0862e-06 | 0.99206 | 34.6878 | 4.3578e-05
2011-26#224 | 432 | P20 | 2011-09-27 10:54 | 24C | 0.99164 | 3.4352e-06 | -2.0266e-06 | 0.99163 | 34.671 | 0.00013468
2011-26#225 | 432 | P20 | 2011-09-27 10:56 | 24C | 0.99175 | 1.3712e-06 | -2.0862e-06 | 0.99174 | 34.6753 | 5.4351e-05
2011-26#226 | 433 | P20 | 2011-09-27 10:59 | 24C | 0.99093 | 3.1415e-06 | -2.0266e-06 | 0.99093 | 34.6432 | 0.00012277
2011-26#227 | 434 | P20 | 2011-09-27 11:01 | 24C | 0.99157 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.99157 | 34.6684 | 0.00010761
2011-26#228 | 435 | P20 | 2011-09-27 11:03 | 24C | 0.99049 | 2.4908e-06 | -2.0266e-06 | 0.99048 | 34.6258 | 9.89e-05
2011-26#229 | 436 | P20 | 2011-09-27 11:05 | 24C | 0.98937 | 2.4911e-06 | -2.0862e-06 | 0.98937 | 34.5819 | 9.869e-05
2011-26#230 | 437 | P20 | 2011-09-27 11:07 | 24C | 0.98769 | 3.1867e-06 | -2.0266e-06 | 0.98769 | 34.5158 | 0.00012667
2011-26#231 | 438 | P20 | 2011-09-27 11:09 | 24C | 0.98629 | 3.9648e-06 | -2.0862e-06 | 0.98628 | 34.4608 | 0.0001562
2011-26#232 | 439 | P20 | 2011-09-27 11:11 | 24C | 0.98429 | 3.2148e-06 | -1.9073e-06 | 0.98429 | 34.3825 | 0.00012646
2011-26#233 | 440 | P20 | 2011-09-27 11:13 | 24C | 0.98187 | 2.2725e-06 | -2.0266e-06 | 0.98187 | 34.2874 | 8.8188e-05
2011-26#234 | 441 | P20 | 2011-09-27 11:15 | 24C | 0.97905 | 2.4911e-06 | -2.0862e-06 | 0.97905 | 34.1768 | 9.6873e-05
2011-26#235 | 442 | P20 | 2011-09-27 11:17 | 24C | 0.97509 | 3.1418e-06 | -2.0862e-06 | 0.97508 | 34.0215 | 0.00012313
2011-26#236 | 443 | P20 | 2011-09-27 11:19 | 24C | 0.97292 | 1.4046e-06 | -2.0862e-06 | 0.97292 | 33.9367 | 5.4326e-05
2011-26#237 | 444 | P20 | 2011-09-27 11:21 | 24C | 0.97087 | 2.8898e-06 | -2.0266e-06 | 0.97087 | 33.8565 | 0.00011473
2011-26#238 | 445 | P20 | 2011-09-27 11:24 | 24C | 0.9703 | 2.7262e-06 | -2.0266e-06 | 0.9703 | 33.8342 | 0.00010656
2011-26#239 | 446 | P20 | 2011-09-27 11:26 | 24C | 0.96989 | 3.1415e-06 | -2.0266e-06 | 0.96989 | 33.8179 | 0.00012278
2011-26#240 | 447 | P20 | 2011-09-27 11:29 | 24C | 0.96943 | 2.2259e-06 | -2.0266e-06 | 0.96943 | 33.8 | 8.7041e-05
2011-26#241 | 448 | P20 | 2011-09-27 11:31 | 24C | 0.96818 | 3.4658e-06 | -2.0862e-06 | 0.96818 | 33.7512 | 0.00013813
2011-26#242 | 449 | P20 | 2011-09-27 11:33 | 24C | 0.95761 | 3.1415e-06 | -1.967e-06 | 0.9576 | 33.3376 | 0.00012208
2011-26#243 | 450 | P20 | 2011-09-27 11:35 | 24C | 0.94147 | 3.5403e-06 | -2.0266e-06 | 0.94146 | 32.7081 | 0.00013892
2011-26#244 | 451 | P20 | 2011-09-27 11:38 | 24C | 0.93679 | 2.7425e-06 | -2.0266e-06 | 0.93679 | 32.526 | 0.00010447
2011-26#245 | 452 | P20 | 2011-09-27 11:41 | 24C | 0.93603 | 3.5195e-06 | -2.0266e-06 | 0.93603 | 32.4964 | 0.00013761
2011-26#246 | 454 | P20 | 2011-09-27 11:43 | 24C | 0.93582 | 2.2396e-06 | -2.0862e-06 | 0.93582 | 32.4884 | 8.6048e-05