## 2011-26-duplicate-sal
Event_Number | Sample_Number | Station | Salinity:Bottle |  |  | Sal1 | Sal2 | avg | Abs. Diff | Diff^2
4 | 19 | P2 | 32.785 | -9 | 1 | 32.785 | 32.7819 | 32.7834 | 0.0031 | 1e-05
6 | 28 | P4 | 34.4536 | -143 | 1 | 34.4536 | 34.4526 | 34.4531 | 0.0011 | 1e-06
21 | 171 | P8 | 34.5965 | -52 | 1 | 34.5965 | 34.5935 | 34.595 | 0.003 | 9e-06
27 | 223 | P12 | 34.6476 | -125 | 1 | 34.6476 | 34.6461 | 34.6468 | 0.0015 | 2e-06
43 | 348 | P16 | 34.6729 | -84 | 1 | 34.6729 | 34.6658 | 34.6694 | 0.0071 | 5e-05
55 | 432 | P20 | 34.671 | -200 | 1 | 34.671 | 34.6753 | 34.6731 | 0.0043 | 1.8e-05
82 | 632 | P26 | 34.6827 | 632 | 1 | 34.6827 | 34.6816 | 34.6822 | 0.0011 | 1e-06
[8 empty] | mean diff | 0.003 | 9e-06
[8 empty] | stded | 0.0022 | 5e-06
[8 empty] | count |  | 7
[8 empty] | sum |  | 9.1e-05
[8 empty] | Sp |  | 0.002553
Multiple bottles at one depth |  |  |  |  | CTD1
4 | 19 | 32.785 | 32.7819 |  | 32.7597 |  | high gradient near stop - possibly just not enough time for Niskin to flush fully or variability at level of bottle higher than at CTD level
| 20 |  | 32.7694 |  | 32.7599
6 | 28 | 34.4536 | 34.4526 |  | 34.4526
| 29 |  | 34.4522 |  | 34.4527
27 | 223 | 34.6476 | 34.6461 |  | 34.6474
| 224 |  | 34.6466 |  | 34.6474
43 | 348 | 34.6658 | 34.6729 |  | 34.6659
| 349 |  | 34.6646
55 | 432 | 34.671 | 34.6753 |  | 34.6707
| 433 |  | 34.6432 |  | 34.6708 |  | Niskin did not close at right time
22 bottles fired at 2000db
Pressure | CTD Sal1 | std dev CTD | ctd-Bottle | Bottle | Bottle-Average bottle
2000.07 | 34.5817 | 0.00030912 | 0.0016174 | 34.5801 | -0.0022174
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | 0.0022202 | 34.5795 | -0.0028201
2000.07 | 34.5817 | 0.0003084 | -0.0016823 | 34.5834 | 0.0010823
2000.04 | 34.5817 | 0.00030845 | -0.0032806 | 34.585 | 0.0026806
2000.07 | 34.5817 | 0.00030907 | 0.0023193 | 34.5794 | -0.0029193 |  | 2000db samples |  | CTD Sal - Bottle Sal
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | -0.01318 | 34.5949 | 0.01258 |  | all | average | -0.0023769
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | -0.00068283 | 34.5824 | 8.2831e-05 |  |  | median | -0.00028229
2000.05 | 34.5817 | 0.00030842 | 1.9073e-05 | 34.5817 | -0.00061907 |  |  | std dev | 0.006651
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | -0.00028229 | 34.582 | -0.00031771 |  | excluding 2 outliers |  |  |  | average bottle sal excluding 2 outliers
2000.11 | 34.5817 | 0.00031048 | -0.00048065 | 34.5822 | -0.00011935 |  |  | average | -0.00061646 |  | 34.5823
2000.04 | 34.5817 | 0.00030864 | -0.00028229 | 34.582 | -0.00031771 |  |  | median | -0.00028229
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | 0.0029182 | 34.5788 | -0.0035182 |  |  | std dev | 0.0028526
2000.03 | 34.5817 | 0.0003082 | -0.0013809 | 34.5831 | 0.00078092
2000.07 | 34.5817 | 0.00030854 | 0.00082016 | 34.5809 | -0.0014202
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | -0.0012817 | 34.583 | 0.00068174
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | 0.00041962 | 34.5813 | -0.0010196
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | -0.0045814 | 34.5863 | 0.0039815
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | 0.00082016 | 34.5809 | -0.0014202
2000.02 | 34.5817 | 0.00030818 | -0.026783 | 34.6085 | 0.026183
2000.05 | 34.5817 | 0.00030834 | -0.00028229 | 34.582 | -0.00031771
2000.06 | 34.5817 | 0.00030804 | 0.00071716 | 34.581 | -0.0013172
2000.04 | 34.5817 | 0.00030864 | -0.0099831 | 34.5917 | 0.0093831