## 2011-37-up-sbe19
CTD SBE19+ |  |  | CTD Salinity taken from upcast at 9db
LOC:EVENT_NUMBER | Pressure | Salinity:T0:C0 | Salinity:Bottle | Difference | Casts with low salinity gradient in top 12db (based on visual inspection of plots)
256 | 8.993 | 29.4182 | 27.1262 | 2.292
343 | 9.023 | 27.5154 | 25.7301 | 1.7853 | LOC:EVENT_NUMBER | Pressure | Salinity:T0:C0 | Salinity:Bottle | Difference
335 | 9.038 | 27.8685 | 26.6216 | 1.2469 | 77 | 9.009 | 31.6829 | 31.7059 | -0.022994
350 | 9.025 | 30.2091 | 29.4846 | 0.72448 | 79 | 9.026 | 31.665 | 31.6773 | -0.012326
337 | 8.971 | 27.2539 | 26.5542 | 0.69974 | 83 | 8.974 | 31.598 | 31.6081 | -0.010143
280 | 8.936 | 30.8771 | 30.281 | 0.59609 | 91 | 9.005 | 31.2872 | 31.297 | -0.0098467
278 | 9 | 30.2455 | 29.7532 | 0.49233 | 140 | 9.026 | 31.6977 | 31.6971 | 0.00058696
296 | 9.004 | 30.913 | 30.5011 | 0.41191 | 142 | 9.022 | 31.7513 | 31.7493 | 0.0020057
341 | 8.976 | 27.1217 | 26.7117 | 0.41004 | 152 | 8.95 | 31.8246 | 31.8053 | 0.019279
260 | 9.006 | 30.2111 | 29.8316 | 0.3795 | 170 | 8.989 | 31.3992 | 31.3851 | 0.014102
268 | 9.055 | 31.0442 | 30.6959 | 0.34832 | 182 | 8.963 | 31.3749 | 31.4542 | -0.079312
176 | 9.035 | 31.2316 | 30.8935 | 0.33814 | 184 | 8.999 | 31.5863 | 31.5903 | -0.0039596
67 | 8.967 | 31.6971 | 31.3697 | 0.32739 | 188 | 8.965 | 31.5058 | 31.51 | -0.004246
178 | 9.009 | 30.3149 | 30.0205 | 0.29443 | 194 | 8.963 | 31.4656 | 31.4539 | 0.011662
379 | 9.048 | 31.0199 | 30.7498 | 0.27008 | 205 | 8.992 | 31.5289 | 31.5349 | -0.0060464
331 | 9.003 | 29.0558 | 28.7875 | 0.26835 | 209 | 8.99 | 31.3893 | 31.4003 | -0.010953
286 | 9.036 | 30.6172 | 30.3837 | 0.23346 | 215 | 8.968 | 31.4664 | 31.4829 | -0.016499
124 | 9.025 | 31.2226 | 31.0134 | 0.20916 | 217 | 9.042 | 31.4293 | 31.4663 | -0.036955
346 | 8.969 | 29.4534 | 29.2482 | 0.20519 | 224 | 9.031 | 31.5905 | 31.5671 | 0.023384
71 | 9 | 31.9657 | 31.7832 | 0.1825 | 226 | 8.94 | 31.3859 | 31.341 | 0.044902
118 | 9.007 | 31.0852 | 30.9061 | 0.17909 | 250 | 9.048 | 30.7265 | 30.6997 | 0.026835
73 | 8.957 | 32.1014 | 31.9332 | 0.16823 | 272 | 9.051 | 30.5382 | 30.5451 | -0.0069145
230 | 9.039 | 31.4032 | 31.2476 | 0.15562 | 298 | 8.979 | 30.6663 | 30.6791 | -0.012842
242 | 8.932 | 31.274 | 31.1198 | 0.15421 | 302 | 8.956 | 30.7769 | 30.7573 | 0.019614
166 | 9.001 | 31.2465 | 31.0929 | 0.15361 | 304 | 9.04 | 30.603 | 30.605 | -0.0019652
284 | 9.059 | 30.7403 | 30.591 | 0.14927 | 313 | 9.035 | 32.1089 | 32.1222 | -0.013331
164 | 9.05 | 31.6044 | 31.471 | 0.1334 | 319 | 9.015 | 32.1568 | 32.1181 | 0.038705 | 0.024653
110 | 8.993 | 30.548 | 30.4152 | 0.13277 | 323 | 9.031 | 32.0763 | 32.0819 | -0.0056168
254 | 9.065 | 31.3432 | 31.2157 | 0.12751 |  |  |  |  | -0.0020336
352 | 9.033 | 30.7963 | 30.6691 | 0.12724
362 | 8.988 | 31.2574 | 31.145 | 0.11243
371 | 8.966 | 31.2965 | 31.1841 | 0.11238
274 | 8.98 | 29.5378 | 29.4313 | 0.10654
211 | 9.003 | 31.6976 | 31.5942 | 0.10339
244 | 8.999 | 30.7216 | 30.6269 | 0.094693
106 | 9.001 | 30.7129 | 30.6199 | 0.093036
262 | 8.983 | 30.7894 | 30.6993 | 0.090059
377 | 8.966 | 29.9925 | 29.9042 | 0.088264
373 | 8.992 | 30.6885 | 30.6031 | 0.085408
85 | 8.977 | 31.7404 | 31.6556 | 0.084791
130 | 9.027 | 31.3212 | 31.2388 | 0.08244
325 | 9.003 | 30.9923 | 30.9123 | 0.080013
199 | 8.991 | 31.291 | 31.2118 | 0.079216
146 | 9.009 | 31.879 | 31.8001 | 0.078936
290 | 9.06 | 31.0683 | 30.9897 | 0.078638
364 | 9.028 | 30.6782 | 30.6012 | 0.077036
128 | 9.039 | 31.0573 | 30.9825 | 0.07484
65 | 8.951 | 31.3387 | 31.2719 | 0.066754
158 | 8.994 | 31.6708 | 31.6105 | 0.060258
95 | 8.964 | 31.8252 | 31.7679 | 0.057298 | stdev
134 | 8.982 | 31.4295 | 31.377 | 0.052493 | 0.32204
226 | 8.94 | 31.3859 | 31.341 | 0.044902 | 0.014692
266 | 8.963 | 30.9529 | 30.9101 | 0.042759
238 | 9.011 | 31.0503 | 31.0086 | 0.04173 | 0.020796
61 | 8.956 | 31.9753 | 31.9336 | 0.041714
172 | 8.998 | 31.3159 | 31.2746 | 0.041326
97 | 9.001 | 31.6869 | 31.6464 | 0.040534
319 | 9.015 | 32.1568 | 32.1181 | 0.038705
89 | 8.973 | 31.4621 | 31.4272 | 0.034854
356 | 8.994 | 31.8188 | 31.7865 | 0.032307
116 | 8.992 | 30.7923 | 30.7605 | 0.031791
232 | 9.081 | 31.2831 | 31.2526 | 0.03054
383 | 9.007 | 30.8919 | 30.8628 | 0.02913
236 | 9.036 | 31.1982 | 31.1696 | 0.028602
112 | 8.97 | 30.5475 | 30.5205 | 0.026962
250 | 9.048 | 30.7265 | 30.6997 | 0.026835
224 | 9.031 | 31.5905 | 31.5671 | 0.023384
203 | 9.002 | 31.3024 | 31.2794 | 0.022973
302 | 8.956 | 30.7769 | 30.7573 | 0.019614
152 | 8.95 | 31.8246 | 31.8053 | 0.019279
170 | 8.989 | 31.3992 | 31.3851 | 0.014102
122 | 9.028 | 31.044 | 31.031 | 0.013036
194 | 8.963 | 31.4656 | 31.4539 | 0.011662
248 | 8.942 | 30.5014 | 30.4917 | 0.0096855
196 | 8.977 | 31.395 | 31.3856 | 0.0094371
190 | 9.004 | 31.5291 | 31.5212 | 0.0079399
367 | 8.991 | 30.7121 | 30.7047 | 0.0073614
103 | 8.992 | 31.8349 | 31.8286 | 0.0063306
308 | 8.95 | 30.7843 | 30.7788 | 0.005541
142 | 9.022 | 31.7513 | 31.7493 | 0.0020057
140 | 9.026 | 31.6977 | 31.6971 | 0.00058696
160 | 8.973 | 31.3857 | 31.3853 | 0.00040795
154 | 9.008 | 31.5626 | 31.5628 | -0.00021471
358 | 8.954 | 31.776 | 31.7775 | -0.0015154
304 | 9.04 | 30.603 | 30.605 | -0.0019652
317 | 9.056 | 32.1659 | 32.1697 | -0.0037777
184 | 8.999 | 31.5863 | 31.5903 | -0.0039596
188 | 8.965 | 31.5058 | 31.51 | -0.004246
323 | 9.031 | 32.0763 | 32.0819 | -0.0056168
205 | 8.992 | 31.5289 | 31.5349 | -0.0060464
101 | 9.019 | 31.523 | 31.5294 | -0.0063503
272 | 9.051 | 30.5382 | 30.5451 | -0.0069145
385 | 9.003 | 31.0127 | 31.0216 | -0.0088778
91 | 9.005 | 31.2872 | 31.297 | -0.0098467
148 | 9.008 | 31.6976 | 31.7077 | -0.010114
83 | 8.974 | 31.598 | 31.6081 | -0.010143
209 | 8.99 | 31.3893 | 31.4003 | -0.010953
220 | 9.038 | 31.5377 | 31.5494 | -0.011712
79 | 9.026 | 31.665 | 31.6773 | -0.012326
298 | 8.979 | 30.6663 | 30.6791 | -0.012842
313 | 9.035 | 32.1089 | 32.1222 | -0.013331
215 | 8.968 | 31.4664 | 31.4829 | -0.016499
136 | 9 | 31.7348 | 31.7575 | -0.022669
77 | 9.009 | 31.6829 | 31.7059 | -0.022994
329 | 8.997 | 30.8065 | 30.8321 | -0.025619
217 | 9.042 | 31.4293 | 31.4663 | -0.036955
292 | 9.03 | 31.2859 | 31.3538 | -0.067948
182 | 8.963 | 31.3749 | 31.4542 | -0.079312
avg
|  |  | all | 0.14119
|  |  | exluding outliers diff >0.1 | 0.0013103
0.00801