## 2018-05-0082
Cast 82 | [5 empty] | cast 81 | [6 empty] | differences Cast 81 - cast 82
Pressure | Temperat | Fluores | pH:SBE | Salinity | Oxygen: | Pressure: | Temperat | Fluores | pH:SBE | Salinity | Oxygen: |  | p diff | do diff | sal diff | pH diff | FL diff | T diff | DO diff % | DO911 corrected | DO25
1.911 | 7.504 | 0.933 | 8.768 | 26.5748 | 6.414 | 2.005 | 7.4788 | 0.901 | 8.728 | 26.249 | 6.061 |  | -0.094 | -0.353 | -0.3258 | -0.04 | -0.032 | -0.0252 | -5.5036 | 6.6303 | 6.061
2.958 | 7.4825 | 0.923 | 8.768 | 26.503 | 6.442 | 2.976 | 7.4759 | 0.899 | 8.73 | 26.288 | 6.093 |  | -0.018 | -0.349 | -0.215 | -0.038 | -0.024 | -0.0066 | -5.4176 | 6.6587 | 6.093
4.003 | 7.511 | 0.909 | 8.765 | 26.8059 | 6.473 | 3.969 | 7.471 | 0.889 | 8.726 | 26.3778 | 6.105 |  | 0.034 | -0.368 | -0.4281 | -0.039 | -0.02 | -0.04 | -5.6852 | 6.6902 | 6.105
5.001 | 7.5951 | 0.911 | 8.761 | 27.2572 | 6.421 | 4.981 | 7.5637 | 0.86 | 8.718 | 26.7648 | 6.107 |  | 0.02 | -0.314 | -0.4924 | -0.043 | -0.051 | -0.0314 | -4.8902 | 6.6374 | 6.107
5.991 | 7.811 | 0.928 | 8.762 | 28.141 | 6.317 | 6.013 | 7.7992 | 0.803 | 8.716 | 27.6685 | 6.056 |  | -0.022 | -0.261 | -0.4725 | -0.046 | -0.125 | -0.0118 | -4.1317 | 6.5319 | 6.056
7.005 | 7.8185 | 0.92 | 8.763 | 28.1551 | 6.297 | 7.017 | 7.8288 | 0.808 | 8.719 | 28.0377 | 6.051 |  | -0.012 | -0.246 | -0.1174 | -0.044 | -0.112 | 0.0103 | -3.9066 | 6.5116 | 6.051
8.009 | 7.825 | 0.925 | 8.765 | 28.1665 | 6.296 | 7.966 | 7.8358 | 0.88 | 8.721 | 28.1047 | 6.046 |  | 0.043 | -0.25 | -0.0618 | -0.044 | -0.045 | 0.0108 | -3.9708 | 6.5106 | 6.046
9.009 | 7.8273 | 0.911 | 8.766 | 28.1692 | 6.319 | 8.99 | 7.845 | 0.804 | 8.723 | 28.1444 | 6.054 |  | 0.019 | -0.265 | -0.0248 | -0.043 | -0.107 | 0.0177 | -4.1937 | 6.5339 | 6.054
9.999 | 7.8339 | 0.917 | 8.766 | 28.1844 | 6.327 | 10.038 | 7.8675 | 0.852 | 8.723 | 28.1786 | 6.061 |  | -0.039 | -0.266 | -0.0058 | -0.043 | -0.065 | 0.0336 | -4.2042 | 6.542 | 6.061
11.002 | 7.8468 | 0.924 | 8.765 | 28.2097 | 6.316 | 11.001 | 7.9089 | 0.833 | 8.722 | 28.2502 | 6.062 |  | 0.001 | -0.254 | 0.0405 | -0.043 | -0.091 | 0.0621 | -4.0215 | 6.5309 | 6.062
12.006 | 7.8827 | 0.929 | 8.765 | 28.2796 | 6.313 | 11.996 | 7.9601 | 0.843 | 8.721 | 28.3247 | 6.043 |  | 0.01 | -0.27 | 0.0451 | -0.044 | -0.086 | 0.0774 | -4.2769 | 6.5278 | 6.043
13.006 | 7.9166 | 0.933 | 8.763 | 28.3417 | 6.291 | 12.98 | 7.9914 | 0.879 | 8.718 | 28.453 | 6.018 |  | 0.026 | -0.273 | 0.1113 | -0.045 | -0.054 | 0.0748 | -4.3395 | 6.5055 | 6.018
14.002 | 7.9515 | 0.939 | 8.759 | 28.4265 | 6.258 | 14.01 | 8.0096 | 0.789 | 8.718 | 28.5568 | 6.008 |  | -0.008 | -0.25 | 0.1303 | -0.041 | -0.15 | 0.0581 | -3.9949 | 6.472 | 6.008
14.997 | 7.9882 | 0.912 | 8.756 | 28.5433 | 6.211 | 15.042 | 8.0132 | 0.849 | 8.714 | 28.6054 | 5.986 |  | -0.045 | -0.225 | 0.0621 | -0.042 | -0.063 | 0.025 | -3.6226 | 6.4243 | 5.986
16.001 | 7.9837 | 0.909 | 8.753 | 28.6049 | 6.177 | 16.02 | 8.004 | 0.813 | 8.713 | 28.629 | 5.966 |  | -0.019 | -0.211 | 0.0241 | -0.04 | -0.096 | 0.0203 | -3.4159 | 6.3898 | 5.966
17.001 | 7.9972 | 0.91 | 8.751 | 28.648 | 6.161 | 16.979 | 8.0024 | 0.797 | 8.712 | 28.6467 | 5.961 |  | 0.022 | -0.2 | -0.0013 | -0.039 | -0.113 | 0.0052 | -3.2462 | 6.3736 | 5.961
17.997 | 8.0125 | 0.887 | 8.751 | 28.667 | 6.15 | 18.005 | 8.0027 | 0.728 | 8.709 | 28.6579 | 5.947 |  | -0.008 | -0.203 | -0.0091 | -0.042 | -0.159 | -0.0098 | -3.3008 | 6.3624 | 5.947
18.994 | 8.0061 | 0.883 | 8.75 | 28.6696 | 6.147 | 18.987 | 7.9998 | 0.771 | 8.709 | 28.6643 | 5.933 |  | 0.007 | -0.214 | -0.0053 | -0.041 | -0.112 | -0.0063 | -3.4814 | 6.3594 | 5.933
20.002 | 7.999 | 0.855 | 8.746 | 28.6717 | 6.125 | 19.98 | 7.9913 | 0.752 | 8.708 | 28.6781 | 5.916 |  | 0.022 | -0.209 | 0.0064 | -0.038 | -0.103 | -0.0077 | -3.4122 | 6.337 | 5.916
21.014 | 7.9779 | 0.822 | 8.741 | 28.6851 | 6.095 | 20.991 | 7.9903 | 0.7 | 8.705 | 28.6969 | 5.9 |  | 0.023 | -0.195 | 0.0118 | -0.036 | -0.122 | 0.0124 | -3.1993 | 6.3066 | 5.9
22.007 | 7.9756 | 0.779 | 8.739 | 28.7234 | 6.074 | 21.994 | 7.9966 | 0.674 | 8.704 | 28.7243 | 5.88 |  | 0.013 | -0.194 | 0.0009 | -0.035 | -0.105 | 0.021 | -3.1939 | 6.2853 | 5.88
23.005 | 7.997 | 0.776 | 8.737 | 28.7607 | 6.055 | 22.995 | 8.0034 | 0.662 | 8.701 | 28.748 | 5.859 |  | 0.01 | -0.196 | -0.0127 | -0.036 | -0.114 | 0.0064 | -3.237 | 6.266 | 5.859
23.996 | 8.0056 | 0.749 | 8.734 | 28.7835 | 6.031 | 23.967 | 8.015 | 0.672 | 8.7 | 28.7789 | 5.848 |  | 0.029 | -0.183 | -0.0046 | -0.034 | -0.077 | 0.0094 | -3.0343 | 6.2417 | 5.848
24.989 | 8.0168 | 0.726 | 8.727 | 28.8115 | 5.94 | 24.998 | 8.0272 | 0.656 | 8.695 | 28.8112 | 5.824 |  | -0.009 | -0.116 | -0.0003 | -0.032 | -0.07 | 0.0104 | -1.9529 | 6.1493 | 5.824
26.007 | 8.0237 | 0.635 | 8.714 | 28.8473 | 5.783 | 25.996 | 8.0231 | 0.617 | 8.687 | 28.844 | 5.779 |  | 0.011 | -0.004 | -0.0033 | -0.027 | -0.018 | -0.0006 | -0.069168 | 5.99 | 5.779
27.008 | 8.0162 | 0.496 | 8.705 | 28.8709 | 5.645 | 26.996 | 8.0233 | 0.46 | 8.68 | 28.869 | 5.686 |  | 0.012 | 0.041 | -0.0019 | -0.025 | -0.036 | 0.0071 | 0.72631 | 5.8499 | 5.686
27.991 | 8.0185 | 0.445 | 8.707 | 28.8899 | 5.646 | 28.009 | 8.0354 | 0.406 | 8.679 | 28.8907 | 5.607 |  | -0.018 | -0.039 | 0.0008 | -0.028 | -0.039 | 0.0169 | -0.69075 | 5.851 | 5.607
28.996 | 8.0282 | 0.501 | 8.712 | 28.9027 | 5.763 | 29.011 | 8.0307 | 0.48 | 8.679 | 28.9094 | 5.585 |  | -0.015 | -0.178 | 0.0067 | -0.033 | -0.021 | 0.0025 | -3.0887 | 5.9697 | 5.585
29.993 | 8.0248 | 0.535 | 8.71 | 28.9156 | 5.853 | 30.023 | 8.0202 | 0.504 | 8.68 | 28.9225 | 5.606 |  | -0.03 | -0.247 | 0.0069 | -0.03 | -0.031 | -0.0046 | -4.2201 | 6.061 | 5.606
31 | 8.024 | 0.487 | 8.704 | 28.9626 | 5.775 | 31.055 | 8.0729 | 0.492 | 8.676 | 28.9671 | 5.62 |  | -0.055 | -0.155 | 0.0045 | -0.028 | 0.005 | 0.0489 | -2.684 | 5.9819 | 5.62
32.007 | 8.1086 | 0.397 | 8.699 | 29.0589 | 5.683 | 32.034 | 8.1186 | 0.351 | 8.672 | 29.0438 | 5.587 |  | -0.027 | -0.096 | -0.0151 | -0.027 | -0.046 | 0.01 | -1.6892 | 5.8885 | 5.587
32.996 | 8.1134 | 0.353 | 8.695 | 29.0742 | 5.659 | 33.029 | 8.1251 | 0.275 | 8.667 | 29.0649 | 5.532 |  | -0.033 | -0.127 | -0.0093 | -0.028 | -0.078 | 0.0117 | -2.2442 | 5.8642 | 5.532
33.997 | 8.1503 | 0.315 | 8.69 | 29.1074 | 5.601 | 34.028 | 8.1581 | 0.3 | 8.664 | 29.0786 | 5.5 |  | -0.031 | -0.101 | -0.0288 | -0.026 | -0.015 | 0.0078 | -1.8032 | 5.8053 | 5.5
34.986 | 8.1756 | 0.286 | 8.68 | 29.1352 | 5.48 | 35.013 | 8.1988 | 0.247 | 8.658 | 29.1195 | 5.448 |  | -0.027 | -0.032 | -0.0157 | -0.022 | -0.039 | 0.0232 | -0.58394 | 5.6825 | 5.448
35.982 | 8.2174 | 0.274 | 8.67 | 29.1826 | 5.318 | 36.031 | 8.232 | 0.244 | 8.649 | 29.159 | 5.359 |  | -0.049 | 0.041 | -0.0236 | -0.021 | -0.03 | 0.0146 | 0.77097 | 5.5181 | 5.359
36.99 | 8.2542 | 0.269 | 8.664 | 29.2253 | 5.188 | 37.066 | 8.2481 | 0.226 | 8.643 | 29.1909 | 5.257 |  | -0.076 | 0.069 | -0.0344 | -0.021 | -0.043 | -0.0061 | 1.33 | 5.3862 | 5.257
37.998 | 8.2646 | 0.26 | 8.659 | 29.2347 | 5.132 | 38.047 | 8.2578 | 0.203 | 8.639 | 29.208 | 5.158 |  | -0.049 | 0.026 | -0.0267 | -0.02 | -0.057 | -0.0068 | 0.50663 | 5.3294 | 5.158
39.009 | 8.2661 | 0.25 | 8.659 | 29.2376 | 5.126 | 39.024 | 8.2609 | 0.217 | 8.635 | 29.2167 | 5.1 |  | -0.015 | -0.026 | -0.0209 | -0.024 | -0.033 | -0.0052 | -0.50722 | 5.3233 | 5.1
40.016 | 8.2694 | 0.249 | 8.658 | 29.2418 | 5.121 | 39.997 | 8.2638 | 0.194 | 8.633 | 29.2203 | 5.061 |  | 0.019 | -0.06 | -0.0215 | -0.025 | -0.055 | -0.0056 | -1.1716 | 5.3182 | 5.061
41.002 | 8.2734 | 0.246 | 8.655 | 29.2459 | 5.105 | 41 | 8.2697 | 0.17 | 8.631 | 29.2241 | 5.02 |  | 0.002 | -0.085 | -0.0218 | -0.024 | -0.076 | -0.0037 | -1.665 | 5.302 | 5.02
41.992 | 8.278 | 0.247 | 8.649 | 29.2504 | 5.063 | 42.028 | 8.2726 | 0.235 | 8.629 | 29.2309 | 4.975 |  | -0.036 | -0.088 | -0.0195 | -0.02 | -0.012 | -0.0054 | -1.7381 | 5.2593 | 4.975
43.002 | 8.3034 | 0.252 | 8.64 | 29.2707 | 4.926 | 43.027 | 8.278 | 0.221 | 8.626 | 29.2326 | 4.955 |  | -0.025 | 0.029 | -0.0381 | -0.014 | -0.031 | -0.0254 | 0.58871 | 5.1203 | 4.955
44.009 | 8.43 | 0.238 | 8.63 | 29.3867 | 4.73 | 43.99 | 8.3599 | 0.199 | 8.62 | 29.2391 | 4.918 |  | 0.019 | 0.188 | -0.1476 | -0.01 | -0.039 | -0.0701 | 3.9746 | 4.9214 | 4.918
44.999 | 8.5245 | 0.216 | 8.619 | 29.4693 | 4.566 | 45.003 | 8.4606 | 0.207 | 8.612 | 29.3308 | 4.843 |  | -0.004 | 0.277 | -0.1385 | -0.007 | -0.009 | -0.0639 | 6.0666 | 4.755 | 4.843
45.994 | 8.6275 | 0.213 | 8.611 | 29.5609 | 4.415 | 45.966 | 8.5645 | 0.171 | 8.602 | 29.4027 | 4.735 |  | 0.028 | 0.32 | -0.1582 | -0.009 | -0.042 | -0.063 | 7.248 | 4.6017 | 4.735
47.007 | 8.6975 | 0.21 | 8.602 | 29.6301 | 4.297 | 46.967 | 8.6465 | 0.205 | 8.594 | 29.5063 | 4.592 |  | 0.04 | 0.295 | -0.1238 | -0.008 | -0.005 | -0.051 | 6.8653 | 4.482 | 4.592
48.008 | 8.7303 | 0.186 | 8.593 | 29.6746 | 4.207 | 47.962 | 8.6631 | 0.171 | 8.589 | 29.5599 | 4.463 |  | 0.046 | 0.256 | -0.1147 | -0.004 | -0.015 | -0.0672 | 6.0851 | 4.3907 | 4.463
49.005 | 8.7626 | 0.178 | 8.581 | 29.7206 | 4.055 | 48.954 | 8.6607 | 0.136 | 8.582 | 29.5774 | 4.38 |  | 0.051 | 0.325 | -0.1432 | 0.001 | -0.042 | -0.1019 | 8.0148 | 4.2364 | 4.38
50.004 | 8.913 | 0.159 | 8.573 | 29.873 | 3.865 | 49.965 | 8.7834 | 0.128 | 8.57 | 29.5942 | 4.299 |  | 0.039 | 0.434 | -0.2788 | -0.003 | -0.031 | -0.1296 | 11.229 | 4.0436 | 4.299
50.997 | 9.0239 | 0.152 | 8.568 | 29.9735 | 3.761 | 51.007 | 8.9895 | 0.126 | 8.555 | 29.7854 | 4.143 |  | -0.01 | 0.382 | -0.1881 | -0.013 | -0.026 | -0.0344 | 10.1569 | 3.9381 | 4.143
51.994 | 9.0684 | 0.148 | 8.563 | 30.0119 | 3.697 | 52.011 | 9.1038 | 0.101 | 8.544 | 29.9261 | 3.968 |  | -0.017 | 0.271 | -0.0858 | -0.019 | -0.047 | 0.0354 | 7.3303 | 3.8731 | 3.968
52.991 | 9.1418 | 0.136 | 8.558 | 30.0737 | 3.611 | 52.965 | 9.1589 | 0.088 | 8.538 | 30.008 | 3.81 |  | 0.026 | 0.199 | -0.0657 | -0.02 | -0.048 | 0.0171 | 5.5109 | 3.7858 | 3.81
53.998 | 9.2253 | 0.13 | 8.554 | 30.1391 | 3.542 | 53.99 | 9.2315 | 0.072 | 8.531 | 30.0582 | 3.694 |  | 0.008 | 0.152 | -0.0809 | -0.023 | -0.058 | 0.0062 | 4.2914 | 3.7158 | 3.694
55.003 | 9.2409 | 0.129 | 8.55 | 30.1512 | 3.512 | 55.021 | 9.2916 | 0.078 | 8.526 | 30.1232 | 3.602 |  | -0.018 | 0.09 | -0.028 | -0.024 | -0.051 | 0.0507 | 2.5626 | 3.6854 | 3.602
56.009 | 9.2725 | 0.121 | 8.549 | 30.1775 | 3.47 | 56.021 | 9.3325 | 0.087 | 8.522 | 30.1696 | 3.528 |  | -0.012 | 0.058 | -0.0079 | -0.027 | -0.034 | 0.06 | 1.6715 | 3.6428 | 3.528
56.994 | 9.3346 | 0.114 | 8.548 | 30.2327 | 3.416 | 56.936 | 9.3498 | 0.058 | 8.52 | 30.2 | 3.473 |  | 0.058 | 0.057 | -0.0327 | -0.028 | -0.056 | 0.0152 | 1.6686 | 3.588 | 3.473
57.997 | 9.3629 | 0.11 | 8.547 | 30.2591 | 3.397 | 57.958 | 9.3626 | 0.051 | 8.52 | 30.2224 | 3.421 |  | 0.039 | 0.024 | -0.0367 | -0.027 | -0.059 | -0.0003 | 0.70651 | 3.5687 | 3.421
59.002 | 9.37 | 0.109 | 8.546 | 30.2662 | 3.399 | 58.954 | 9.37 | 0.027 | 8.517 | 30.2366 | 3.399 |  | 0.048 | 0 | -0.0296 | -0.029 | -0.082 | 0 | 0 | 3.5707 | 3.399
60.006 | 9.3744 | 0.109 | 8.544 | 30.2802 | 3.385 | 59.936 | 9.3787 | 0.079 | 8.516 | 30.2491 | 3.373 |  | 0.07 | -0.012 | -0.0311 | -0.028 | -0.03 | 0.0043 | -0.35451 | 3.5565 | 3.373
61.012 | 9.3851 | 0.106 | 8.544 | 30.2951 | 3.367 | 60.947 | 9.3825 | 0.039 | 8.516 | 30.2591 | 3.346 |  | 0.065 | -0.021 | -0.036 | -0.028 | -0.067 | -0.0026 | -0.6237 | 3.5382 | 3.346
61.992 | 9.393 | 0.106 | 8.544 | 30.31 | 3.365 | 61.979 | 9.3839 | 0.023 | 8.516 | 30.2697 | 3.334 |  | 0.013 | -0.031 | -0.0403 | -0.028 | -0.083 | -0.0091 | -0.92125 | 3.5362 | 3.334
62.994 | 9.3982 | 0.103 | 8.544 | 30.3209 | 3.364 | 63.003 | 9.3866 | 0.055 | 8.515 | 30.2763 | 3.336 |  | -0.009 | -0.028 | -0.0446 | -0.029 | -0.048 | -0.0116 | -0.83234 | 3.5352 | 3.336
63.995 | 9.4027 | 0.106 | 8.544 | 30.3319 | 3.355 | 64.001 | 9.3892 | 0.021 | 8.516 | 30.2858 | 3.335 |  | -0.006 | -0.02 | -0.0461 | -0.028 | -0.085 | -0.0135 | -0.59613 | 3.5261 | 3.335
64.991 | 9.4101 | 0.103 | 8.544 | 30.3403 | 3.34 | 64.968 | 9.3896 | 0.025 | 8.516 | 30.2937 | 3.322 |  | 0.023 | -0.018 | -0.0466 | -0.028 | -0.078 | -0.0205 | -0.53892 | 3.5108 | 3.322
66.007 | 9.4112 | 0.103 | 8.544 | 30.3405 | 3.339 | 66.006 | 9.3942 | 0.043 | 8.515 | 30.3035 | 3.307 |  | 0.001 | -0.032 | -0.037 | -0.029 | -0.06 | -0.017 | -0.95837 | 3.5098 | 3.307
67.003 | 9.4111 | 0.101 | 8.544 | 30.3401 | 3.35 | 66.987 | 9.3922 | 0.044 | 8.515 | 30.3166 | 3.31 |  | 0.016 | -0.04 | -0.0235 | -0.029 | -0.057 | -0.0189 | -1.194 | 3.521 | 3.31
67.997 | 9.4084 | 0.114 | 8.547 | 30.3469 | 3.374 | 67.991 | 9.3817 | 0.035 | 8.517 | 30.3354 | 3.315 |  | 0.006 | -0.059 | -0.0115 | -0.03 | -0.079 | -0.0267 | -1.7487 | 3.5453 | 3.315
68.991 | 9.4031 | 0.1 | 8.549 | 30.3677 | 3.4 | 68.99 | 9.3754 | 0.048 | 8.517 | 30.344 | 3.316 |  | 0.001 | -0.084 | -0.0237 | -0.032 | -0.052 | -0.0277 | -2.4706 | 3.5717 | 3.316
69.985 | 9.399 | 0.095 | 8.549 | 30.3767 | 3.407 | 70.033 | 9.3703 | 0.05 | 8.519 | 30.3461 | 3.321 |  | -0.048 | -0.086 | -0.0306 | -0.03 | -0.045 | -0.0287 | -2.5242 | 3.5788 | 3.321
70.994 | 9.4003 | 0.095 | 8.549 | 30.3788 | 3.403 | 71.044 | 9.3682 | 0.047 | 8.519 | 30.3471 | 3.327 |  | -0.05 | -0.076 | -0.0317 | -0.03 | -0.048 | -0.0321 | -2.2333 | 3.5748 | 3.327
72.005 | 9.4117 | 0.095 | 8.549 | 30.3934 | 3.389 | 72.007 | 9.3675 | 0.046 | 8.517 | 30.3498 | 3.339 |  | -0.002 | -0.05 | -0.0436 | -0.032 | -0.049 | -0.0442 | -1.4754 | 3.5606 | 3.339
73.016 | 9.4079 | 0.093 | 8.549 | 30.4028 | 3.388 | 73.023 | 9.3665 | 0.028 | 8.516 | 30.3556 | 3.338 |  | -0.007 | -0.05 | -0.0472 | -0.033 | -0.065 | -0.0414 | -1.4758 | 3.5595 | 3.338
74.005 | 9.3975 | 0.093 | 8.55 | 30.4064 | 3.384 | 74.009 | 9.3643 | 0.027 | 8.516 | 30.3621 | 3.334 |  | -0.004 | -0.05 | -0.0443 | -0.034 | -0.066 | -0.0332 | -1.4775 | 3.5555 | 3.334
74.992 | 9.4008 | 0.093 | 8.551 | 30.4094 | 3.39 | 74.975 | 9.3622 | 0.065 | 8.515 | 30.3658 | 3.331 |  | 0.017 | -0.059 | -0.0436 | -0.036 | -0.028 | -0.0386 | -1.7404 | 3.5616 | 3.331
76.001 | 9.4005 | 0.091 | 8.552 | 30.4177 | 3.403 | 76.001 | 9.3804 | 0.057 | 8.511 | 30.3654 | 3.327 |  | 0 | -0.076 | -0.0523 | -0.041 | -0.034 | -0.0201 | -2.2333 | 3.5748 | 3.327
77.005 | 9.3938 | 0.092 | 8.554 | 30.4224 | 3.412 | 77.001 | 9.3972 | 0.017 | 8.511 | 30.3798 | 3.31 |  | 0.004 | -0.102 | -0.0426 | -0.043 | -0.075 | 0.0034 | -2.9894 | 3.5839 | 3.31
78.01 | 9.3892 | 0.092 | 8.554 | 30.4231 | 3.412 | 77.988 | 9.4047 | 0.034 | 8.511 | 30.3887 | 3.295 |  | 0.022 | -0.117 | -0.0344 | -0.043 | -0.058 | 0.0155 | -3.4291 | 3.5839 | 3.295
79.015 | 9.3875 | 0.09 | 8.554 | 30.4269 | 3.417 | 78.986 | 9.4024 | 0.033 | 8.51 | 30.3979 | 3.294 |  | 0.029 | -0.123 | -0.029 | -0.044 | -0.057 | 0.0149 | -3.5996 | 3.589 | 3.294
80.017 | 9.3835 | 0.092 | 8.554 | 30.4318 | 3.415 | 79.978 | 9.3962 | 0.027 | 8.511 | 30.405 | 3.297 |  | 0.039 | -0.118 | -0.0268 | -0.043 | -0.065 | 0.0127 | -3.4553 | 3.5869 | 3.297
81.016 | 9.38 | 0.091 | 8.554 | 30.4391 | 3.394 | 80.979 | 9.3918 | 0.049 | 8.511 | 30.4148 | 3.298 |  | 0.037 | -0.096 | -0.0243 | -0.043 | -0.042 | 0.0118 | -2.8285 | 3.5656 | 3.298
82.018 | 9.3888 | 0.091 | 8.554 | 30.4437 | 3.377 | 81.973 | 9.3802 | 0.043 | 8.511 | 30.4251 | 3.307 |  | 0.045 | -0.07 | -0.0186 | -0.043 | -0.048 | -0.0086 | -2.0728 | 3.5484 | 3.307
83.016 | 9.3911 | 0.092 | 8.554 | 30.4448 | 3.374 | 83.041 | 9.3795 | 0.037 | 8.511 | 30.4251 | 3.308 |  | -0.025 | -0.066 | -0.0197 | -0.043 | -0.055 | -0.0116 | -1.9561 | 3.5453 | 3.308
84.018 | 9.3909 | 0.092 | 8.554 | 30.4452 | 3.372 | 84.015 | 9.3763 | 0.039 | 8.511 | 30.43 | 3.31 |  | 0.003 | -0.062 | -0.0152 | -0.043 | -0.053 | -0.0146 | -1.8387 | 3.5433 | 3.31
85.019 | 9.391 | 0.092 | 8.554 | 30.4455 | 3.364 | 85.032 | 9.373 | 0.018 | 8.511 | 30.4331 | 3.31 |  | -0.013 | -0.054 | -0.0124 | -0.043 | -0.074 | -0.018 | -1.6052 | 3.5352 | 3.31
86.016 | 9.391 | 0.09 | 8.553 | 30.4458 | 3.365 | 86.038 | 9.3735 | 0.046 | 8.51 | 30.4381 | 3.307 |  | -0.022 | -0.058 | -0.0077 | -0.043 | -0.044 | -0.0175 | -1.7236 | 3.5362 | 3.307
87.014 | 9.3909 | 0.092 | 8.554 | 30.4462 | 3.369 | 87.054 | 9.3804 | 0.039 | 8.51 | 30.4393 | 3.314 |  | -0.04 | -0.055 | -0.0069 | -0.044 | -0.053 | -0.0105 | -1.6325 | 3.5403 | 3.314
88.014 | 9.3909 | 0.094 | 8.554 | 30.4467 | 3.368 | 87.98 | 9.3843 | 0.049 | 8.506 | 30.4428 | 3.306 |  | 0.034 | -0.062 | -0.0039 | -0.048 | -0.045 | -0.0066 | -1.8409 | 3.5392 | 3.306
89.014 | 9.3911 | 0.091 | 8.553 | 30.4474 | 3.365 | 89.007 | 9.3867 | 0.029 | 8.506 | 30.4443 | 3.291 |  | 0.007 | -0.074 | -0.0031 | -0.047 | -0.062 | -0.0044 | -2.1991 | 3.5362 | 3.291
90.013 | 9.3908 | 0.092 | 8.553 | 30.4481 | 3.365 | 89.994 | 9.3862 | 0.023 | 8.504 | 30.4468 | 3.289 |  | 0.019 | -0.076 | -0.0013 | -0.049 | -0.069 | -0.0046 | -2.2585 | 3.5362 | 3.289
91.011 | 9.3904 | 0.092 | 8.553 | 30.4509 | 3.367 | 90.961 | 9.3812 | 0.002 | 8.503 | 30.4535 | 3.278 |  | 0.05 | -0.089 | 0.0026 | -0.05 | -0.09 | -0.0092 | -2.6433 | 3.5382 | 3.278
92.006 | 9.3893 | 0.091 | 8.554 | 30.4564 | 3.383 | 91.995 | 9.3809 | 0.025 | 8.503 | 30.458 | 3.266 |  | 0.011 | -0.117 | 0.0016 | -0.051 | -0.066 | -0.0084 | -3.4585 | 3.5545 | 3.266
92.997 | 9.3774 | 0.092 | 8.554 | 30.4633 | 3.386 | 93.025 | 9.3805 | 0.042 | 8.503 | 30.4594 | 3.258 |  | -0.028 | -0.128 | -0.0039 | -0.051 | -0.05 | 0.0031 | -3.7803 | 3.5575 | 3.258
93.989 | 9.3781 | 0.092 | 8.554 | 30.4663 | 3.382 | 94.034 | 9.3614 | 0.037 | 8.505 | 30.4686 | 3.272 |  | -0.045 | -0.11 | 0.0023 | -0.049 | -0.055 | -0.0167 | -3.2525 | 3.5535 | 3.272
94.983 | 9.3791 | 0.09 | 8.554 | 30.4674 | 3.396 | 95.005 | 9.3537 | 0.041 | 8.506 | 30.4641 | 3.301 |  | -0.022 | -0.095 | -0.0033 | -0.048 | -0.049 | -0.0254 | -2.7974 | 3.5677 | 3.301
95.996 | 9.3679 | 0.09 | 8.554 | 30.4689 | 3.406 | 96.022 | 9.3601 | 0.023 | 8.505 | 30.4697 | 3.316 |  | -0.026 | -0.09 | 0.0008 | -0.049 | -0.067 | -0.0078 | -2.6424 | 3.5778 | 3.316
97.012 | 9.3684 | 0.089 | 8.555 | 30.4765 | 3.408 | 96.971 | 9.3534 | 0.034 | 8.505 | 30.4798 | 3.308 |  | 0.041 | -0.1 | 0.0033 | -0.05 | -0.055 | -0.015 | -2.9343 | 3.5798 | 3.308
98.004 | 9.3618 | 0.09 | 8.556 | 30.4812 | 3.423 | 98.022 | 9.3584 | 0.032 | 8.506 | 30.4804 | 3.311 |  | -0.018 | -0.112 | -0.0008 | -0.05 | -0.058 | -0.0034 | -3.272 | 3.5951 | 3.311
98.999 | 9.3512 | 0.09 | 8.558 | 30.4881 | 3.419 | 99.049 | 9.3784 | 0.041 | 8.503 | 30.4801 | 3.312 |  | -0.05 | -0.107 | -0.008 | -0.055 | -0.049 | 0.0272 | -3.1296 | 3.591 | 3.312
99.99 | 9.3664 | 0.091 | 8.557 | 30.495 | 3.386 | 100.004 | 9.3891 | 0.019 | 8.501 | 30.4931 | 3.299 |  | -0.014 | -0.087 | -0.0019 | -0.056 | -0.072 | 0.0227 | -2.5694 | 3.5575 | 3.299
101.003 | 9.3863 | 0.09 | 8.557 | 30.5058 | 3.357 | 100.968 | 9.3902 | 0.016 | 8.501 | 30.4965 | 3.28 |  | 0.035 | -0.077 | -0.0093 | -0.056 | -0.074 | 0.0039 | -2.2937 | 3.5281 | 3.28
102.017 | 9.3886 | 0.088 | 8.558 | 30.5098 | 3.355 | 101.98 | 9.3891 | 0.046 | 8.501 | 30.5042 | 3.268 |  | 0.037 | -0.087 | -0.0056 | -0.057 | -0.042 | 0.0005 | -2.5931 | 3.5261 | 3.268
103.009 | 9.3856 | 0.089 | 8.556 | 30.5111 | 3.358 | 103.023 | 9.3739 | 0.046 | 8.501 | 30.5066 | 3.267 |  | -0.014 | -0.091 | -0.0045 | -0.055 | -0.043 | -0.0117 | -2.7099 | 3.5291 | 3.267
104.002 | 9.3877 | 0.088 | 8.559 | 30.5175 | 3.381 | 104.045 | 9.3828 | 0.041 | 8.501 | 30.5059 | 3.265 |  | -0.043 | -0.116 | -0.0116 | -0.058 | -0.047 | -0.0049 | -3.4309 | 3.5524 | 3.265
104.995 | 9.3527 | 0.09 | 8.559 | 30.5198 | 3.431 | 105.014 | 9.3651 | 0.033 | 8.501 | 30.5142 | 3.263 |  | -0.019 | -0.168 | -0.0056 | -0.058 | -0.057 | 0.0124 | -4.8965 | 3.6032 | 3.263
105.988 | 9.3499 | 0.089 | 8.559 | 30.5202 | 3.432 | 105.988 | 9.3505 | 0.064 | 8.504 | 30.5165 | 3.279 |  | 0 | -0.153 | -0.0037 | -0.055 | -0.025 | 0.0006 | -4.458 | 3.6042 | 3.279
107.003 | 9.3505 | 0.088 | 8.559 | 30.5208 | 3.428 | 107.011 | 9.3482 | 0.035 | 8.506 | 30.5149 | 3.305 |  | -0.008 | -0.123 | -0.0059 | -0.053 | -0.053 | -0.0023 | -3.5881 | 3.6001 | 3.305
108.015 | 9.3507 | 0.088 | 8.56 | 30.5245 | 3.423 | 107.967 | 9.35 | 0.041 | 8.506 | 30.515 | 3.313 |  | 0.048 | -0.11 | -0.0095 | -0.054 | -0.047 | -0.0007 | -3.2136 | 3.5951 | 3.313
109.006 | 9.3504 | 0.09 | 8.561 | 30.539 | 3.4 | 108.986 | 9.3521 | 0.039 | 8.506 | 30.5188 | 3.319 |  | 0.02 | -0.081 | -0.0202 | -0.055 | -0.051 | 0.0017 | -2.3824 | 3.5717 | 3.319
109.999 | 9.375 | 0.088 | 8.561 | 30.5608 | 3.379 | 110.016 | 9.349 | 0.046 | 8.506 | 30.5262 | 3.316 |  | -0.017 | -0.063 | -0.0346 | -0.055 | -0.042 | -0.026 | -1.8645 | 3.5504 | 3.316
110.991 | 9.3776 | 0.088 | 8.56 | 30.5638 | 3.373 | 111.037 | 9.3546 | 0.053 | 8.505 | 30.5324 | 3.316 |  | -0.046 | -0.057 | -0.0314 | -0.055 | -0.035 | -0.023 | -1.6899 | 3.5443 | 3.316
111.985 | 9.38 | 0.088 | 8.56 | 30.5702 | 3.36 | 112.006 | 9.363 | 0.049 | 8.505 | 30.5403 | 3.317 |  | -0.021 | -0.043 | -0.0299 | -0.055 | -0.039 | -0.017 | -1.2798 | 3.5311 | 3.317
112.997 | 9.3999 | 0.088 | 8.559 | 30.5801 | 3.326 | 112.979 | 9.3685 | 0.034 | 8.506 | 30.5489 | 3.307 |  | 0.018 | -0.019 | -0.0312 | -0.053 | -0.054 | -0.0314 | -0.57126 | 3.4966 | 3.307
114.003 | 9.4152 | 0.087 | 8.558 | 30.5851 | 3.301 | 114.015 | 9.3705 | 0.018 | 8.503 | 30.5566 | 3.299 |  | -0.012 | -0.002 | -0.0285 | -0.055 | -0.069 | -0.0447 | -0.060588 | 3.4713 | 3.299
114.994 | 9.4249 | 0.087 | 8.557 | 30.5886 | 3.28 | 115.037 | 9.371 | 0.037 | 8.501 | 30.5568 | 3.286 |  | -0.043 | 0.006 | -0.0318 | -0.056 | -0.05 | -0.0539 | 0.18293 | 3.4499 | 3.286
116.001 | 9.428 | 0.088 | 8.555 | 30.5931 | 3.264 | 116.019 | 9.3892 | 0.017 | 8.5 | 30.556 | 3.273 |  | -0.018 | 0.009 | -0.0371 | -0.055 | -0.071 | -0.0388 | 0.27574 | 3.4337 | 3.273
117.006 | 9.4419 | 0.087 | 8.554 | 30.6008 | 3.252 | 116.994 | 9.4313 | 0.02 | 8.496 | 30.5557 | 3.255 |  | 0.012 | 0.003 | -0.0451 | -0.058 | -0.067 | -0.0106 | 0.092251 | 3.4215 | 3.255
117.994 | 9.4393 | 0.088 | 8.554 | 30.6021 | 3.264 | 117.972 | 9.4977 | 0.034 | 8.489 | 30.5661 | 3.204 |  | 0.022 | -0.06 | -0.036 | -0.065 | -0.054 | 0.0584 | -1.8382 | 3.4337 | 3.204
118.986 | 9.4271 | 0.087 | 8.553 | 30.6056 | 3.255 | 119.019 | 9.5398 | 0.021 | 8.483 | 30.5938 | 3.126 |  | -0.033 | -0.129 | -0.0118 | -0.07 | -0.066 | 0.1127 | -3.9631 | 3.4246 | 3.126
119.994 | 9.4382 | 0.086 | 8.553 | 30.616 | 3.238 | 119.983 | 9.4993 | 0.045 | 8.483 | 30.6274 | 3.077 |  | 0.011 | -0.161 | 0.0114 | -0.07 | -0.041 | 0.0611 | -4.9722 | 3.4073 | 3.077
121.003 | 9.4462 | 0.086 | 8.552 | 30.6225 | 3.223 | 121.007 | 9.4604 | 0.02 | 8.485 | 30.6205 | 3.074 |  | -0.004 | -0.149 | -0.002 | -0.067 | -0.066 | 0.0142 | -4.623 | 3.3921 | 3.074
121.995 | 9.4522 | 0.088 | 8.55 | 30.6272 | 3.213 | 121.99 | 9.451 | 0.043 | 8.487 | 30.6175 | 3.088 |  | 0.005 | -0.125 | -0.0097 | -0.063 | -0.045 | -0.0012 | -3.8904 | 3.382 | 3.088
122.987 | 9.4558 | 0.087 | 8.549 | 30.6306 | 3.209 | 122.999 | 9.4619 | 0.045 | 8.487 | 30.6195 | 3.1 |  | -0.012 | -0.109 | -0.0111 | -0.062 | -0.042 | 0.0061 | -3.3967 | 3.3779 | 3.1
123.999 | 9.4549 | 0.087 | 8.548 | 30.6328 | 3.208 | 124.002 | 9.4633 | 0.031 | 8.486 | 30.6275 | 3.104 |  | -0.003 | -0.104 | -0.0053 | -0.062 | -0.056 | 0.0084 | -3.2419 | 3.3769 | 3.104
125.011 | 9.4573 | 0.086 | 8.547 | 30.6351 | 3.169 | 125.004 | 9.48 | 0.037 | 8.484 | 30.6215 | 3.102 |  | 0.007 | -0.067 | -0.0136 | -0.063 | -0.049 | 0.0227 | -2.1142 | 3.3373 | 3.102
126.008 | 9.4977 | 0.085 | 8.544 | 30.6474 | 3.064 | 126.014 | 9.5262 | 0.02 | 8.48 | 30.6275 | 3.086 |  | -0.006 | 0.022 | -0.0199 | -0.064 | -0.065 | 0.0285 | 0.71802 | 3.2307 | 3.086
126.999 | 9.5655 | 0.085 | 8.54 | 30.6647 | 2.934 | 127.017 | 9.5595 | 0.008 | 8.473 | 30.6315 | 3.045 |  | -0.018 | 0.111 | -0.0332 | -0.067 | -0.077 | -0.006 | 3.7832 | 3.0988 | 3.045
127.991 | 9.6221 | 0.086 | 8.535 | 30.6832 | 2.851 | 127.976 | 9.6407 | 0.027 | 8.466 | 30.6394 | 2.965 |  | 0.015 | 0.114 | -0.0438 | -0.069 | -0.059 | 0.0186 | 3.9986 | 3.0146 | 2.965
128.999 | 9.6319 | 0.086 | 8.531 | 30.689 | 2.793 | 128.955 | 9.6554 | -0.003 | 8.459 | 30.6737 | 2.868 |  | 0.044 | 0.075 | -0.0153 | -0.072 | -0.089 | 0.0235 | 2.6853 | 2.9557 | 2.868
130.013 | 9.6538 | 0.086 | 8.528 | 30.6977 | 2.738 | 129.988 | 9.6641 | 0.023 | 8.454 | 30.6816 | 2.787 |  | 0.025 | 0.049 | -0.0161 | -0.074 | -0.063 | 0.0103 | 1.7896 | 2.8999 | 2.787
131.005 | 9.6655 | 0.087 | 8.523 | 30.7023 | 2.707 | 131.024 | 9.6689 | 0.02 | 8.452 | 30.686 | 2.74 |  | -0.019 | 0.033 | -0.0163 | -0.071 | -0.067 | 0.0034 | 1.2191 | 2.8685 | 2.74
131.999 | 9.6669 | 0.086 | 8.519 | 30.7045 | 2.704 | 132.007 | 9.6734 | 0.059 | 8.448 | 30.6905 | 2.707 |  | -0.008 | 0.003 | -0.014 | -0.071 | -0.027 | 0.0065 | 0.11095 | 2.8654 | 2.707
132.993 | 9.6677 | 0.086 | 8.516 | 30.7066 | 2.711 | 132.996 | 9.6721 | 0.007 | 8.448 | 30.6968 | 2.68 |  | -0.003 | -0.031 | -0.0098 | -0.068 | -0.079 | 0.0044 | -1.1435 | 2.8725 | 2.68
134.002 | 9.6653 | 0.086 | 8.514 | 30.7088 | 2.712 | 133.968 | 9.6719 | 0.045 | 8.447 | 30.7003 | 2.666 |  | 0.034 | -0.046 | -0.0085 | -0.067 | -0.041 | 0.0066 | -1.6962 | 2.8735 | 2.666
135.003 | 9.6666 | 0.086 | 8.512 | 30.7106 | 2.703 | 134.977 | 9.671 | 0.024 | 8.446 | 30.7024 | 2.656 |  | 0.026 | -0.047 | -0.0082 | -0.066 | -0.062 | 0.0044 | -1.7388 | 2.8644 | 2.656
135.996 | 9.6671 | 0.086 | 8.51 | 30.7113 | 2.691 | 136.055 | 9.6712 | 0.046 | 8.446 | 30.7029 | 2.641 |  | -0.059 | -0.05 | -0.0084 | -0.064 | -0.04 | 0.0041 | -1.858 | 2.8522 | 2.641
137.009 | 9.6684 | 0.086 | 8.51 | 30.7121 | 2.682 | 136.978 | 9.6719 | 0.027 | 8.444 | 30.704 | 2.633 |  | 0.031 | -0.049 | -0.0081 | -0.066 | -0.059 | 0.0035 | -1.827 | 2.8431 | 2.633
138.003 | 9.6684 | 0.086 | 8.51 | 30.7128 | 2.688 | 137.953 | 9.6672 | 0.011 | 8.447 | 30.7067 | 2.639 |  | 0.05 | -0.049 | -0.0061 | -0.063 | -0.075 | -0.0012 | -1.8229 | 2.8492 | 2.639
138.999 | 9.6661 | 0.086 | 8.508 | 30.7131 | 2.7 | 139.005 | 9.6607 | 0.039 | 8.447 | 30.707 | 2.638 |  | -0.006 | -0.062 | -0.0061 | -0.061 | -0.047 | -0.0054 | -2.2963 | 2.8614 | 2.638
139.993 | 9.6619 | 0.085 | 8.507 | 30.7134 | 2.708 | 140.018 | 9.6584 | 0.06 | 8.448 | 30.706 | 2.641 |  | -0.025 | -0.067 | -0.0074 | -0.059 | -0.025 | -0.0035 | -2.4742 | 2.8695 | 2.641
140.986 | 9.6606 | 0.085 | 8.506 | 30.7134 | 2.714 | 140.999 | 9.6575 | 0.035 | 8.448 | 30.706 | 2.654 |  | -0.013 | -0.06 | -0.0074 | -0.058 | -0.05 | -0.0031 | -2.2108 | 2.8756 | 2.654
141.997 | 9.6605 | 0.086 | 8.508 | 30.7135 | 2.715 | 141.992 | 9.6558 | 0.039 | 8.448 | 30.7061 | 2.651 |  | 0.005 | -0.064 | -0.0074 | -0.06 | -0.047 | -0.0047 | -2.3573 | 2.8766 | 2.651
143.002 | 9.6615 | 0.086 | 8.507 | 30.7139 | 2.708 | 143.014 | 9.652 | 0.063 | 8.448 | 30.7067 | 2.659 |  | -0.012 | -0.049 | -0.0072 | -0.059 | -0.023 | -0.0095 | -1.8095 | 2.8695 | 2.659
144.008 | 9.663 | 0.086 | 8.507 | 30.7174 | 2.708 | 143.982 | 9.6427 | 0.029 | 8.449 | 30.7094 | 2.663 |  | 0.026 | -0.045 | -0.008 | -0.058 | -0.057 | -0.0203 | -1.6617 | 2.8695 | 2.663
145.015 | 9.6517 | 0.085 | 8.508 | 30.7173 | 2.726 | 145.029 | 9.6398 | 0.032 | 8.451 | 30.7068 | 2.677 |  | -0.014 | -0.049 | -0.0105 | -0.057 | -0.053 | -0.0119 | -1.7975 | 2.8877 | 2.677
145.999 | 9.6476 | 0.084 | 8.509 | 30.7201 | 2.736 | 145.997 | 9.6432 | 0.016 | 8.451 | 30.7103 | 2.683 |  | 0.002 | -0.053 | -0.0098 | -0.058 | -0.068 | -0.0044 | -1.9371 | 2.8979 | 2.683
146.988 | 9.6452 | 0.085 | 8.509 | 30.7212 | 2.737 | 146.981 | 9.6405 | 0.023 | 8.452 | 30.7125 | 2.687 |  | 0.007 | -0.05 | -0.0087 | -0.057 | -0.062 | -0.0047 | -1.8268 | 2.8989 | 2.687
148.003 | 9.6458 | 0.086 | 8.51 | 30.7231 | 2.738 | 147.985 | 9.6376 | 0.033 | 8.452 | 30.7123 | 2.677 |  | 0.018 | -0.061 | -0.0108 | -0.058 | -0.053 | -0.0082 | -2.2279 | 2.8999 | 2.677
149.001 | 9.6456 | 0.085 | 8.51 | 30.7236 | 2.734 | 148.971 | 9.6396 | 0.046 | 8.452 | 30.7123 | 2.684 |  | 0.03 | -0.05 | -0.0113 | -0.058 | -0.039 | -0.006 | -1.8288 | 2.8959 | 2.684
149.997 | 9.6453 | 0.085 | 8.51 | 30.7243 | 2.735 | 149.99 | 9.64 | 0.023 | 8.453 | 30.7139 | 2.683 |  | 0.007 | -0.052 | -0.0104 | -0.057 | -0.062 | -0.0053 | -1.9013 | 2.8969 | 2.683
150.994 | 9.6432 | 0.085 | 8.51 | 30.7256 | 2.731 | 151.026 | 9.639 | 0.039 | 8.452 | 30.7139 | 2.681 |  | -0.032 | -0.05 | -0.0117 | -0.058 | -0.046 | -0.0042 | -1.8308 | 2.8928 | 2.681
151.993 | 9.6442 | 0.085 | 8.51 | 30.7283 | 2.719 | 152.027 | 9.6454 | 0.032 | 8.452 | 30.7133 | 2.681 |  | -0.034 | -0.038 | -0.015 | -0.058 | -0.053 | 0.0012 | -1.3976 | 2.8806 | 2.681
153.01 | 9.6461 | 0.085 | 8.51 | 30.7297 | 2.715 | 153.017 | 9.6447 | 0.036 | 8.451 | 30.7216 | 2.674 |  | -0.007 | -0.041 | -0.0081 | -0.059 | -0.049 | -0.0014 | -1.5101 | 2.8766 | 2.674
154.008 | 9.6428 | 0.085 | 8.51 | 30.7319 | 2.728 | 154.004 | 9.6412 | 0.021 | 8.45 | 30.7268 | 2.665 |  | 0.004 | -0.063 | -0.0051 | -0.06 | -0.064 | -0.0016 | -2.3094 | 2.8898 | 2.665
155.008 | 9.6425 | 0.086 | 8.51 | 30.7321 | 2.733 | 154.982 | 9.6394 | 0.035 | 8.449 | 30.7276 | 2.656 |  | 0.026 | -0.077 | -0.0045 | -0.061 | -0.051 | -0.0031 | -2.8174 | 2.8948 | 2.656
156.007 | 9.6407 | 0.086 | 8.51 | 30.7333 | 2.726 | 156 | 9.6375 | 0.032 | 8.451 | 30.7294 | 2.657 |  | 0.007 | -0.069 | -0.0039 | -0.059 | -0.054 | -0.0032 | -2.5312 | 2.8877 | 2.657
157.007 | 9.638 | 0.086 | 8.51 | 30.7344 | 2.723 | 157.019 | 9.6313 | 0.002 | 8.452 | 30.7333 | 2.659 |  | -0.012 | -0.064 | -0.0011 | -0.058 | -0.084 | -0.0067 | -2.3503 | 2.8847 | 2.659
158.009 | 9.638 | 0.086 | 8.51 | 30.7369 | 2.728 | 157.978 | 9.6267 | 0.025 | 8.453 | 30.7342 | 2.665 |  | 0.031 | -0.063 | -0.0027 | -0.057 | -0.061 | -0.0113 | -2.3094 | 2.8898 | 2.665
159.007 | 9.6397 | 0.086 | 8.51 | 30.7374 | 2.725 | 159.006 | 9.6251 | 0.016 | 8.453 | 30.7348 | 2.675 |  | 0.001 | -0.05 | -0.0026 | -0.057 | -0.07 | -0.0146 | -1.8349 | 2.8867 | 2.675
160.002 | 9.6415 | 0.085 | 8.51 | 30.7385 | 2.72 | 160.039 | 9.6238 | 0.028 | 8.453 | 30.7367 | 2.673 |  | -0.037 | -0.047 | -0.0018 | -0.057 | -0.057 | -0.0177 | -1.7279 | 2.8817 | 2.673
161.003 | 9.6376 | 0.084 | 8.51 | 30.7434 | 2.731 | 160.966 | 9.6237 | 0.019 | 8.453 | 30.7395 | 2.671 |  | 0.037 | -0.06 | -0.0039 | -0.057 | -0.065 | -0.0139 | -2.197 | 2.8928 | 2.671
162.002 | 9.6294 | 0.083 | 8.51 | 30.7462 | 2.741 | 161.966 | 9.6234 | 0.002 | 8.453 | 30.7409 | 2.668 |  | 0.036 | -0.073 | -0.0053 | -0.057 | -0.081 | -0.006 | -2.6633 | 2.903 | 2.668
163 | 9.6257 | 0.085 | 8.51 | 30.7471 | 2.744 | 162.995 | 9.6231 | 0.014 | 8.453 | 30.7418 | 2.668 |  | 0.005 | -0.076 | -0.0053 | -0.057 | -0.071 | -0.0026 | -2.7697 | 2.906 | 2.668
164.002 | 9.6247 | 0.084 | 8.51 | 30.7475 | 2.741 | 164.008 | 9.6205 | -0.002 | 8.453 | 30.7446 | 2.666 |  | -0.006 | -0.075 | -0.0029 | -0.057 | -0.086 | -0.0042 | -2.7362 | 2.903 | 2.666
164.998 | 9.6233 | 0.084 | 8.51 | 30.748 | 2.743 | 164.986 | 9.6194 | 0.043 | 8.453 | 30.7467 | 2.674 |  | 0.012 | -0.069 | -0.0013 | -0.057 | -0.041 | -0.0039 | -2.5155 | 2.905 | 2.674
165.996 | 9.6218 | 0.085 | 8.51 | 30.7483 | 2.745 | 165.976 | 9.6173 | 0.037 | 8.453 | 30.7484 | 2.67 |  | 0.02 | -0.075 | 0.0001 | -0.057 | -0.048 | -0.0045 | -2.7322 | 2.907 | 2.67
166.996 | 9.6206 | 0.084 | 8.51 | 30.749 | 2.742 | 167.001 | 9.6054 | 0.058 | 8.454 | 30.7538 | 2.679 |  | -0.005 | -0.063 | 0.0048 | -0.056 | -0.026 | -0.0152 | -2.2976 | 2.904 | 2.679
167.996 | 9.6168 | 0.085 | 8.51 | 30.7517 | 2.745 | 168.001 | 9.5931 | 0.044 | 8.456 | 30.7568 | 2.686 |  | -0.005 | -0.059 | 0.0051 | -0.054 | -0.041 | -0.0237 | -2.1494 | 2.907 | 2.686
168.993 | 9.6139 | 0.084 | 8.51 | 30.7545 | 2.759 | 169.023 | 9.5873 | 0.041 | 8.457 | 30.7573 | 2.69 |  | -0.03 | -0.069 | 0.0028 | -0.053 | -0.043 | -0.0266 | -2.5009 | 2.9212 | 2.69
170.013 | 9.6087 | 0.086 | 8.511 | 30.7548 | 2.774 | 170.03 | 9.5943 | 0.042 | 8.455 | 30.7587 | 2.689 |  | -0.017 | -0.085 | 0.0039 | -0.056 | -0.044 | -0.0144 | -3.0642 | 2.9365 | 2.689
171.01 | 9.5941 | 0.086 | 8.512 | 30.7581 | 2.779 | 171.046 | 9.5975 | 0.051 | 8.455 | 30.7659 | 2.684 |  | -0.036 | -0.095 | 0.0078 | -0.057 | -0.035 | 0.0034 | -3.4185 | 2.9415 | 2.684
172.013 | 9.5851 | 0.084 | 8.511 | 30.7668 | 2.764 | 172.012 | 9.5985 | 0.06 | 8.454 | 30.7668 | 2.68 |  | 0.001 | -0.084 | 0 | -0.057 | -0.024 | 0.0134 | -3.0391 | 2.9263 | 2.68
173.011 | 9.5908 | 0.085 | 8.512 | 30.7715 | 2.753 | 173.006 | 9.6036 | 0.067 | 8.453 | 30.7699 | 2.673 |  | 0.005 | -0.08 | -0.0016 | -0.059 | -0.018 | 0.0128 | -2.9059 | 2.9151 | 2.673
173.99 | 9.5914 | 0.085 | 8.512 | 30.7721 | 2.741 | 173.981 | 9.6033 | 0.03 | 8.453 | 30.773 | 2.67 |  | 0.009 | -0.071 | 0.0009 | -0.059 | -0.055 | 0.0119 | -2.5903 | 2.903 | 2.67
174.991 | 9.594 | 0.085 | 8.51 | 30.7787 | 2.718 | 174.972 | 9.6051 | 0.063 | 8.453 | 30.7727 | 2.662 |  | 0.019 | -0.056 | -0.006 | -0.057 | -0.022 | 0.0111 | -2.0603 | 2.8796 | 2.662
176.009 | 9.6017 | 0.084 | 8.511 | 30.784 | 2.711 | 175.991 | 9.6039 | 0.067 | 8.452 | 30.7764 | 2.654 |  | 0.018 | -0.057 | -0.0076 | -0.059 | -0.017 | 0.0022 | -2.1025 | 2.8725 | 2.654
177.008 | 9.6033 | 0.085 | 8.51 | 30.7848 | 2.705 | 177.025 | 9.5964 | 0.016 | 8.453 | 30.7778 | 2.648 |  | -0.017 | -0.057 | -0.007 | -0.057 | -0.069 | -0.0069 | -2.1072 | 2.8664 | 2.648
177.99 | 9.6041 | 0.084 | 8.51 | 30.7865 | 2.693 | 178.014 | 9.5954 | 0.023 | 8.453 | 30.7765 | 2.653 |  | -0.024 | -0.04 | -0.01 | -0.057 | -0.061 | -0.0087 | -1.4853 | 2.8543 | 2.653
178.989 | 9.6071 | 0.085 | 8.51 | 30.7909 | 2.684 | 179.034 | 9.5953 | 0.027 | 8.453 | 30.7771 | 2.652 |  | -0.045 | -0.032 | -0.0138 | -0.057 | -0.058 | -0.0118 | -1.1923 | 2.8451 | 2.652
179.991 | 9.6079 | 0.085 | 8.509 | 30.7916 | 2.684 | 180.036 | 9.6 | 0.042 | 8.453 | 30.7776 | 2.648 |  | -0.045 | -0.036 | -0.014 | -0.056 | -0.043 | -0.0079 | -1.3413 | 2.8451 | 2.648
180.99 | 9.6074 | 0.084 | 8.508 | 30.7922 | 2.683 | 180.977 | 9.6023 | 0.031 | 8.453 | 30.7806 | 2.645 |  | 0.013 | -0.038 | -0.0116 | -0.055 | -0.053 | -0.0051 | -1.4163 | 2.8441 | 2.645
182.01 | 9.6071 | 0.085 | 8.508 | 30.7929 | 2.681 | 181.967 | 9.6046 | 0.039 | 8.453 | 30.782 | 2.64 |  | 0.043 | -0.041 | -0.0109 | -0.055 | -0.046 | -0.0025 | -1.5293 | 2.8421 | 2.64
183.01 | 9.6071 | 0.084 | 8.507 | 30.7928 | 2.687 | 182.999 | 9.6069 | 0.004 | 8.45 | 30.7857 | 2.632 |  | 0.011 | -0.055 | -0.0071 | -0.057 | -0.08 | -0.0002 | -2.0469 | 2.8482 | 2.632
183.989 | 9.6072 | 0.084 | 8.507 | 30.793 | 2.689 | 184.043 | 9.6083 | 0.055 | 8.452 | 30.7878 | 2.628 |  | -0.054 | -0.061 | -0.0052 | -0.055 | -0.029 | 0.0011 | -2.2685 | 2.8502 | 2.628
184.992 | 9.6087 | 0.085 | 8.506 | 30.7952 | 2.682 | 184.989 | 9.6093 | 0.033 | 8.451 | 30.7893 | 2.624 |  | 0.003 | -0.058 | -0.0059 | -0.055 | -0.052 | 0.0006 | -2.1626 | 2.8431 | 2.624
185.996 | 9.6091 | 0.085 | 8.507 | 30.7957 | 2.678 | 185.946 | 9.6099 | 0.039 | 8.449 | 30.7904 | 2.615 |  | 0.05 | -0.063 | -0.0053 | -0.058 | -0.046 | 0.0008 | -2.3525 | 2.839 | 2.615
186.998 | 9.6101 | 0.086 | 8.506 | 30.797 | 2.667 | 186.967 | 9.61 | 0.034 | 8.449 | 30.7911 | 2.606 |  | 0.031 | -0.061 | -0.0059 | -0.057 | -0.052 | -0.0001 | -2.2872 | 2.8279 | 2.606
188.002 | 9.6113 | 0.085 | 8.505 | 30.8 | 2.652 | 187.985 | 9.6103 | 0.027 | 8.45 | 30.7911 | 2.612 |  | 0.017 | -0.04 | -0.0089 | -0.055 | -0.058 | -0.001 | -1.5083 | 2.8126 | 2.612
189.004 | 9.6152 | 0.085 | 8.505 | 30.8031 | 2.642 | 189.044 | 9.6118 | 0.023 | 8.449 | 30.7921 | 2.608 |  | -0.04 | -0.034 | -0.011 | -0.056 | -0.062 | -0.0034 | -1.2869 | 2.8025 | 2.608
190.006 | 9.6169 | 0.085 | 8.504 | 30.8048 | 2.622 | 190.038 | 9.6149 | 0.021 | 8.448 | 30.7937 | 2.585 |  | -0.032 | -0.037 | -0.0111 | -0.056 | -0.064 | -0.002 | -1.4111 | 2.7822 | 2.585
191.005 | 9.6195 | 0.084 | 8.503 | 30.8099 | 2.603 | 191.016 | 9.6202 | 0.051 | 8.448 | 30.8002 | 2.573 |  | -0.011 | -0.03 | -0.0097 | -0.055 | -0.033 | 0.0007 | -1.1525 | 2.7629 | 2.573
192.004 | 9.6196 | 0.084 | 8.501 | 30.813 | 2.585 | 192.038 | 9.6241 | 0.034 | 8.444 | 30.8083 | 2.557 |  | -0.034 | -0.028 | -0.0047 | -0.057 | -0.05 | 0.0045 | -1.0832 | 2.7447 | 2.557
193.004 | 9.6216 | 0.084 | 8.501 | 30.8171 | 2.569 | 193.022 | 9.6271 | 0.047 | 8.442 | 30.8113 | 2.536 |  | -0.018 | -0.033 | -0.0058 | -0.059 | -0.037 | 0.0055 | -1.2845 | 2.7284 | 2.536
194.002 | 9.6239 | 0.084 | 8.5 | 30.8223 | 2.531 | 193.98 | 9.6274 | 0.029 | 8.441 | 30.8143 | 2.516 |  | 0.022 | -0.015 | -0.008 | -0.059 | -0.055 | 0.0035 | -0.59265 | 2.6899 | 2.516
194.999 | 9.63 | 0.086 | 8.496 | 30.8322 | 2.482 | 194.956 | 9.6269 | 0.027 | 8.439 | 30.8213 | 2.5 |  | 0.043 | 0.018 | -0.0109 | -0.057 | -0.059 | -0.0031 | 0.72522 | 2.6401 | 2.5
195.992 | 9.6305 | 0.084 | 8.495 | 30.8405 | 2.456 | 195.98 | 9.6275 | 0.048 | 8.438 | 30.8232 | 2.485 |  | 0.012 | 0.029 | -0.0173 | -0.057 | -0.036 | -0.003 | 1.1808 | 2.6137 | 2.485
196.988 | 9.6299 | 0.084 | 8.491 | 30.8458 | 2.449 | 196.989 | 9.6306 | 0.028 | 8.436 | 30.8267 | 2.469 |  | -0.001 | 0.02 | -0.0191 | -0.055 | -0.056 | 0.0007 | 0.81666 | 2.6066 | 2.469
198 | 9.6297 | 0.085 | 8.491 | 30.847 | 2.437 | 197.983 | 9.631 | 0.026 | 8.434 | 30.8379 | 2.443 |  | 0.017 | 0.006 | -0.0091 | -0.057 | -0.059 | 0.0013 | 0.2462 | 2.5945 | 2.443
199.001 | 9.6316 | 0.085 | 8.49 | 30.8509 | 2.41 | 199.008 | 9.6312 | 0.026 | 8.434 | 30.8418 | 2.423 |  | -0.007 | 0.013 | -0.0091 | -0.056 | -0.059 | -0.0004 | 0.53942 | 2.5671 | 2.423
199.989 | 9.6369 | 0.084 | 8.487 | 30.8575 | 2.393 | 200.021 | 9.6301 | 0.035 | 8.432 | 30.8456 | 2.405 |  | -0.032 | 0.012 | -0.0119 | -0.055 | -0.049 | -0.0068 | 0.50146 | 2.5498 | 2.405
200.99 | 9.6371 | 0.084 | 8.487 | 30.8605 | 2.388 | 201.015 | 9.6299 | 0.033 | 8.431 | 30.8469 | 2.398 |  | -0.025 | 0.01 | -0.0136 | -0.056 | -0.051 | -0.0072 | 0.41876 | 2.5447 | 2.398
202.002 | 9.6366 | 0.086 | 8.485 | 30.8611 | 2.381 | 202.001 | 9.6342 | 0.041 | 8.43 | 30.8477 | 2.386 |  | 0.001 | 0.005 | -0.0134 | -0.055 | -0.045 | -0.0024 | 0.21 | 2.5376 | 2.386
202.994 | 9.636 | 0.085 | 8.482 | 30.8654 | 2.359 | 202.977 | 9.6368 | 0.034 | 8.429 | 30.8536 | 2.375 |  | 0.017 | 0.016 | -0.0118 | -0.053 | -0.051 | 0.0008 | 0.67825 | 2.5153 | 2.375
203.992 | 9.6332 | 0.085 | 8.481 | 30.8772 | 2.335 | 203.969 | 9.6346 | 0.042 | 8.425 | 30.8632 | 2.349 |  | 0.023 | 0.014 | -0.014 | -0.056 | -0.043 | 0.0014 | 0.59957 | 2.491 | 2.349
204.998 | 9.631 | 0.086 | 8.479 | 30.8851 | 2.313 | 204.976 | 9.6321 | 0.005 | 8.425 | 30.8725 | 2.329 |  | 0.022 | 0.016 | -0.0126 | -0.054 | -0.081 | 0.0011 | 0.69174 | 2.4686 | 2.329
206.002 | 9.6289 | 0.087 | 8.477 | 30.8923 | 2.306 | 205.969 | 9.6303 | 0.06 | 8.424 | 30.8795 | 2.31 |  | 0.033 | 0.004 | -0.0128 | -0.053 | -0.027 | 0.0014 | 0.17346 | 2.4615 | 2.31
207.012 | 9.6288 | 0.085 | 8.477 | 30.8927 | 2.303 | 207.027 | 9.6283 | 0.023 | 8.422 | 30.8867 | 2.291 |  | -0.015 | -0.012 | -0.006 | -0.055 | -0.062 | -0.0005 | -0.52106 | 2.4585 | 2.291
208.006 | 9.6285 | 0.085 | 8.477 | 30.8933 | 2.303 | 207.998 | 9.6279 | 0.059 | 8.42 | 30.8898 | 2.271 |  | 0.008 | -0.032 | -0.0035 | -0.057 | -0.026 | -0.0006 | -1.3895 | 2.4585 | 2.271
209.003 | 9.6283 | 0.088 | 8.477 | 30.8939 | 2.301 | 208.984 | 9.6266 | 0.039 | 8.421 | 30.891 | 2.272 |  | 0.019 | -0.029 | -0.0029 | -0.056 | -0.049 | -0.0017 | -1.2603 | 2.4565 | 2.272
210.002 | 9.628 | 0.087 | 8.474 | 30.8953 | 2.302 | 210.008 | 9.6255 | 0.063 | 8.42 | 30.8923 | 2.258 |  | -0.006 | -0.044 | -0.003 | -0.054 | -0.024 | -0.0025 | -1.9114 | 2.4575 | 2.258
210.997 | 9.6281 | 0.087 | 8.474 | 30.8953 | 2.3 | 211.042 | 9.6254 | 0.049 | 8.42 | 30.8934 | 2.253 |  | -0.045 | -0.047 | -0.0019 | -0.054 | -0.038 | -0.0027 | -2.0435 | 2.4554 | 2.253
211.995 | 9.6275 | 0.085 | 8.474 | 30.8967 | 2.301 | 212.025 | 9.6254 | 0.051 | 8.42 | 30.8936 | 2.248 |  | -0.03 | -0.053 | -0.0031 | -0.054 | -0.034 | -0.0021 | -2.3033 | 2.4565 | 2.248
212.995 | 9.6259 | 0.084 | 8.473 | 30.8987 | 2.304 | 212.988 | 9.6256 | 0.035 | 8.42 | 30.894 | 2.249 |  | 0.007 | -0.055 | -0.0047 | -0.053 | -0.049 | -0.0003 | -2.3872 | 2.4595 | 2.249
213.994 | 9.625 | 0.084 | 8.473 | 30.9 | 2.299 | 214.003 | 9.6255 | 0.041 | 8.419 | 30.8951 | 2.246 |  | -0.009 | -0.053 | -0.0049 | -0.054 | -0.043 | 0.0005 | -2.3054 | 2.4544 | 2.246
214.998 | 9.6248 | 0.085 | 8.473 | 30.902 | 2.285 | 215.019 | 9.6252 | 0.028 | 8.419 | 30.8957 | 2.243 |  | -0.021 | -0.042 | -0.0063 | -0.054 | -0.057 | 0.0004 | -1.8381 | 2.4402 | 2.243
216.005 | 9.6242 | 0.086 | 8.473 | 30.9062 | 2.274 | 216.042 | 9.6252 | -0.003 | 8.42 | 30.8962 | 2.239 |  | -0.037 | -0.035 | -0.01 | -0.053 | -0.089 | 0.001 | -1.5391 | 2.4291 | 2.239
217.013 | 9.6242 | 0.086 | 8.473 | 30.9081 | 2.265 | 217.002 | 9.6248 | 0.037 | 8.419 | 30.8979 | 2.234 |  | 0.011 | -0.031 | -0.0102 | -0.054 | -0.049 | 0.0006 | -1.3687 | 2.4199 | 2.234
218.006 | 9.6244 | 0.084 | 8.472 | 30.9087 | 2.252 | 217.969 | 9.6239 | 0.043 | 8.419 | 30.9 | 2.232 |  | 0.037 | -0.02 | -0.0087 | -0.053 | -0.041 | -0.0005 | -0.8881 | 2.4067 | 2.232
218.999 | 9.6246 | 0.087 | 8.472 | 30.9134 | 2.24 | 218.956 | 9.6234 | 0.048 | 8.418 | 30.9037 | 2.232 |  | 0.043 | -0.008 | -0.0097 | -0.054 | -0.039 | -0.0012 | -0.35714 | 2.3946 | 2.232
220.011 | 9.6236 | 0.085 | 8.469 | 30.9167 | 2.237 | 219.983 | 9.6231 | 0.037 | 8.417 | 30.9093 | 2.222 |  | 0.028 | -0.015 | -0.0074 | -0.052 | -0.048 | -0.0005 | -0.67054 | 2.3915 | 2.222
221.01 | 9.6234 | 0.085 | 8.469 | 30.9178 | 2.232 | 220.992 | 9.6231 | 0.051 | 8.415 | 30.9121 | 2.212 |  | 0.018 | -0.02 | -0.0057 | -0.054 | -0.034 | -0.0003 | -0.89606 | 2.3864 | 2.212
221.991 | 9.6232 | 0.086 | 8.468 | 30.9182 | 2.234 | 221.988 | 9.6229 | 0.025 | 8.416 | 30.913 | 2.202 |  | 0.003 | -0.032 | -0.0052 | -0.052 | -0.061 | -0.0003 | -1.4324 | 2.3885 | 2.202
222.991 | 9.6226 | 0.085 | 8.468 | 30.9195 | 2.233 | 222.98 | 9.6226 | 0.037 | 8.416 | 30.9138 | 2.189 |  | 0.011 | -0.044 | -0.0057 | -0.052 | -0.048 | 0 | -1.9704 | 2.3874 | 2.189
223.993 | 9.6216 | 0.086 | 8.468 | 30.9211 | 2.225 | 224.028 | 9.622 | 0.032 | 8.415 | 30.9155 | 2.184 |  | -0.035 | -0.041 | -0.0056 | -0.053 | -0.054 | 0.0004 | -1.8427 | 2.3793 | 2.184
224.996 | 9.6205 | 0.085 | 8.468 | 30.9228 | 2.214 | 225.012 | 9.6219 | 0.037 | 8.415 | 30.916 | 2.177 |  | -0.016 | -0.037 | -0.0068 | -0.053 | -0.048 | 0.0014 | -1.6712 | 2.3682 | 2.177
225.997 | 9.6193 | 0.085 | 8.465 | 30.9264 | 2.208 | 226.035 | 9.6214 | 0.048 | 8.415 | 30.9174 | 2.181 |  | -0.038 | -0.027 | -0.009 | -0.05 | -0.037 | 0.0021 | -1.2228 | 2.3621 | 2.181
227.002 | 9.6182 | 0.087 | 8.465 | 30.9301 | 2.199 | 227.047 | 9.6207 | -0.005 | 8.415 | 30.9192 | 2.18 |  | -0.045 | -0.019 | -0.0109 | -0.05 | -0.092 | 0.0025 | -0.86403 | 2.3529 | 2.18
228.006 | 9.6174 | 0.087 | 8.464 | 30.9329 | 2.196 | 228.039 | 9.6202 | 0.037 | 8.415 | 30.9207 | 2.172 |  | -0.033 | -0.024 | -0.0122 | -0.049 | -0.05 | 0.0028 | -1.0929 | 2.3499 | 2.172
228.991 | 9.6173 | 0.087 | 8.464 | 30.9335 | 2.202 | 228.994 | 9.619 | 0.015 | 8.415 | 30.9232 | 2.162 |  | -0.003 | -0.04 | -0.0103 | -0.049 | -0.072 | 0.0017 | -1.8165 | 2.356 | 2.162
229.999 | 9.6173 | 0.085 | 8.463 | 30.9337 | 2.195 | 229.998 | 9.6179 | 0.042 | 8.414 | 30.9277 | 2.152 |  | 0.001 | -0.043 | -0.006 | -0.049 | -0.043 | 0.0006 | -1.959 | 2.3489 | 2.152
231.007 | 9.6174 | 0.086 | 8.463 | 30.934 | 2.19 | 231.003 | 9.6178 | 0.03 | 8.412 | 30.9293 | 2.146 |  | 0.004 | -0.044 | -0.0047 | -0.051 | -0.056 | 0.0004 | -2.0091 | 2.3438 | 2.146
231.992 | 9.6178 | 0.087 | 8.463 | 30.934 | 2.189 | 232.017 | 9.6179 | 0.039 | 8.413 | 30.9298 | 2.141 |  | -0.025 | -0.048 | -0.0042 | -0.05 | -0.048 | 0.0001 | -2.1928 | 2.3428 | 2.141
232.999 | 9.618 | 0.087 | 8.463 | 30.9343 | 2.189 | 233.017 | 9.6181 | 0.047 | 8.411 | 30.9301 | 2.132 |  | -0.018 | -0.057 | -0.0042 | -0.052 | -0.04 | 0.0001 | -2.6039 | 2.3428 | 2.132
234.006 | 9.6181 | 0.087 | 8.463 | 30.9346 | 2.187 | 233.987 | 9.6184 | 0.023 | 8.411 | 30.9313 | 2.128 |  | 0.019 | -0.059 | -0.0033 | -0.052 | -0.064 | 0.0003 | -2.6978 | 2.3408 | 2.128
234.994 | 9.6182 | 0.093 | 8.472 | 30.9349 | 2.179 | 235.002 | 9.6183 | 0.032 | 8.411 | 30.9321 | 2.12 |  | -0.008 | -0.059 | -0.0028 | -0.061 | -0.061 | 0.0001 | -2.7077 | 2.3326 | 2.12
235.987 | 9.6184 | 0.085 | 8.466 | 30.9354 | 2.175 | 235.979 | 9.6156 | 0.048 | 8.41 | 30.9381 | 2.114 |  | 0.008 | -0.061 | 0.0027 | -0.056 | -0.037 | -0.0028 | -2.8046 | 2.3286 | 2.114
236.981 | 9.618 | 0.086 | 8.462 | 30.9375 | 2.174 | 236.964 | 9.6118 | 0.019 | 8.41 | 30.9464 | 2.111 |  | 0.017 | -0.063 | 0.0089 | -0.052 | -0.067 | -0.0062 | -2.8979 | 2.3276 | 2.111
237.991 | 9.6174 | 0.087 | 8.462 | 30.9404 | 2.174 | 238.009 | 9.6096 | 0.052 | 8.41 | 30.9543 | 2.107 |  | -0.018 | -0.067 | 0.0139 | -0.052 | -0.035 | -0.0078 | -3.0819 | 2.3276 | 2.107
239.006 | 9.6146 | 0.086 | 8.467 | 30.946 | 2.172 | 239.055 | 9.609 | 0.045 | 8.41 | 30.958 | 2.097 |  | -0.049 | -0.075 | 0.012 | -0.057 | -0.041 | -0.0056 | -3.453 | 2.3255 | 2.097
240.003 | 9.6125 | 0.086 | 8.468 | 30.9509 | 2.16 | 240.052 | 9.6086 | 0.055 | 8.409 | 30.9604 | 2.096 |  | -0.049 | -0.064 | 0.0095 | -0.059 | -0.031 | -0.0039 | -2.963 | 2.3134 | 2.096
241.001 | 9.6121 | 0.086 | 8.468 | 30.9529 | 2.15 | 241.039 | 9.6084 | 0.021 | 8.409 | 30.9618 | 2.095 |  | -0.038 | -0.055 | 0.0089 | -0.059 | -0.065 | -0.0037 | -2.5581 | 2.3032 | 2.095
242.002 | 9.6101 | 0.087 | 8.464 | 30.9604 | 2.144 | 242.031 | 9.6086 | 0.037 | 8.409 | 30.9621 | 2.088 |  | -0.029 | -0.056 | 0.0017 | -0.055 | -0.05 | -0.0015 | -2.6119 | 2.2971 | 2.088
243.006 | 9.6095 | 0.087 | 8.468 | 30.963 | 2.135 | 243.036 | 9.6077 | 0.044 | 8.409 | 30.9638 | 2.081 |  | -0.03 | -0.054 | 0.0008 | -0.059 | -0.043 | -0.0018 | -2.5293 | 2.288 | 2.081
244.008 | 9.6081 | 0.087 | 8.467 | 30.9674 | 2.122 | 244.025 | 9.6066 | 0.033 | 8.406 | 30.9686 | 2.074 |  | -0.017 | -0.048 | 0.0012 | -0.061 | -0.054 | -0.0015 | -2.262 | 2.2748 | 2.074
245.011 | 9.6059 | 0.087 | 8.466 | 30.9732 | 2.105 | 244.984 | 9.6068 | 0.007 | 8.409 | 30.9688 | 2.072 |  | 0.027 | -0.033 | -0.0044 | -0.057 | -0.08 | 0.0009 | -1.5677 | 2.2576 | 2.072
246.014 | 9.6052 | 0.088 | 8.465 | 30.9763 | 2.095 | 246.021 | 9.6067 | 0.055 | 8.407 | 30.9689 | 2.071 |  | -0.007 | -0.024 | -0.0074 | -0.058 | -0.033 | 0.0015 | -1.1456 | 2.2474 | 2.071
247.014 | 9.6052 | 0.088 | 8.463 | 30.978 | 2.098 | 247.018 | 9.606 | 0.035 | 8.406 | 30.9708 | 2.066 |  | -0.004 | -0.032 | -0.0072 | -0.057 | -0.053 | 0.0008 | -1.5253 | 2.2505 | 2.066
247.997 | 9.6054 | 0.086 | 8.463 | 30.9788 | 2.096 | 247.984 | 9.6056 | 0.021 | 8.406 | 30.9736 | 2.056 |  | 0.013 | -0.04 | -0.0052 | -0.057 | -0.065 | 0.0002 | -1.9084 | 2.2484 | 2.056
248.979 | 9.6051 | 0.087 | 8.463 | 30.9795 | 2.093 | 249.031 | 9.6056 | 0.021 | 8.406 | 30.9742 | 2.052 |  | -0.052 | -0.041 | -0.0053 | -0.057 | -0.066 | 0.0005 | -1.9589 | 2.2454 | 2.052
249.98 | 9.6046 | 0.087 | 8.463 | 30.9811 | 2.092 | 250.037 | 9.6052 | 0.055 | 8.405 | 30.9761 | 2.046 |  | -0.057 | -0.046 | -0.005 | -0.058 | -0.032 | 0.0006 | -2.1989 | 2.2444 | 2.046
251.001 | 9.603 | 0.088 | 8.463 | 30.9844 | 2.082 | 250.982 | 9.6051 | 0.061 | 8.406 | 30.9773 | 2.049 |  | 0.019 | -0.033 | -0.0071 | -0.057 | -0.027 | 0.0021 | -1.585 | 2.2342 | 2.049
252.004 | 9.6026 | 0.088 | 8.463 | 30.9852 | 2.08 | 251.965 | 9.6051 | 0.037 | 8.406 | 30.9776 | 2.046 |  | 0.039 | -0.034 | -0.0076 | -0.057 | -0.051 | 0.0025 | -1.6346 | 2.2322 | 2.046
252.983 | 9.6036 | 0.086 | 8.463 | 30.9876 | 2.085 | 253.011 | 9.6051 | 0.057 | 8.405 | 30.9776 | 2.047 |  | -0.028 | -0.038 | -0.01 | -0.058 | -0.029 | 0.0015 | -1.8225 | 2.2373 | 2.047
253.987 | 9.6035 | 0.088 | 8.462 | 30.9884 | 2.08 | 254.007 | 9.6036 | 0.023 | 8.405 | 30.9806 | 2.041 |  | -0.02 | -0.039 | -0.0078 | -0.057 | -0.065 | 0.0001 | -1.875 | 2.2322 | 2.041
254.99 | 9.6026 | 0.088 | 8.462 | 30.9904 | 2.066 | 255.047 | 9.602 | 0.044 | 8.405 | 30.9847 | 2.038 |  | -0.057 | -0.028 | -0.0057 | -0.057 | -0.044 | -0.0006 | -1.3553 | 2.218 | 2.038
255.989 | 9.6007 | 0.087 | 8.461 | 30.9949 | 2.047 | 256.021 | 9.6008 | 0.039 | 8.404 | 30.9875 | 2.028 |  | -0.032 | -0.019 | -0.0074 | -0.057 | -0.048 | 0.0001 | -0.92819 | 2.1987 | 2.028
256.989 | 9.5979 | 0.087 | 8.46 | 31.0016 | 2.031 | 257.011 | 9.6014 | 0.037 | 8.403 | 30.9899 | 2.028 |  | -0.022 | -0.003 | -0.0117 | -0.057 | -0.05 | 0.0035 | -0.14771 | 2.1825 | 2.028
257.99 | 9.5978 | 0.088 | 8.459 | 31.0048 | 2.017 | 257.965 | 9.6009 | 0.017 | 8.405 | 30.9925 | 2.018 |  | 0.025 | 0.001 | -0.0123 | -0.054 | -0.071 | 0.0031 | 0.049579 | 2.1683 | 2.018
258.989 | 9.5974 | 0.088 | 8.459 | 31.0075 | 2.01 | 258.984 | 9.5988 | 0.057 | 8.402 | 30.994 | 2.009 |  | 0.005 | -0.001 | -0.0135 | -0.057 | -0.031 | 0.0014 | -0.049751 | 2.1611 | 2.009
259.986 | 9.5963 | 0.088 | 8.459 | 31.0115 | 2.006 | 260.03 | 9.5988 | 0.028 | 8.401 | 30.9947 | 2 |  | -0.044 | -0.006 | -0.0168 | -0.058 | -0.06 | 0.0025 | -0.2991 | 2.1571 | 2
260.986 | 9.5958 | 0.088 | 8.458 | 31.0134 | 2.001 | 261.054 | 9.5989 | 0.027 | 8.401 | 30.9957 | 1.992 |  | -0.068 | -0.009 | -0.0177 | -0.057 | -0.061 | 0.0031 | -0.44978 | 2.152 | 1.992
261.986 | 9.5952 | 0.087 | 8.457 | 31.0155 | 1.991 | 262.033 | 9.5988 | 0.047 | 8.402 | 30.9965 | 1.994 |  | -0.047 | 0.003 | -0.019 | -0.055 | -0.04 | 0.0036 | 0.15068 | 2.1419 | 1.994
263.002 | 9.5935 | 0.087 | 8.455 | 31.0204 | 1.979 | 263.001 | 9.5991 | 0.021 | 8.401 | 30.9976 | 1.988 |  | 0.001 | 0.009 | -0.0228 | -0.054 | -0.066 | 0.0056 | 0.45478 | 2.1297 | 1.988
264 | 9.5931 | 0.088 | 8.454 | 31.0228 | 1.968 | 264.005 | 9.5993 | 0.041 | 8.401 | 30.9994 | 1.986 |  | -0.005 | 0.018 | -0.0234 | -0.053 | -0.047 | 0.0062 | 0.91463 | 2.1185 | 1.986
264.995 | 9.5929 | 0.087 | 8.454 | 31.0247 | 1.96 | 265.021 | 9.5991 | 0.071 | 8.401 | 31.0005 | 1.985 |  | -0.026 | 0.025 | -0.0242 | -0.053 | -0.016 | 0.0062 | 1.2755 | 2.1104 | 1.985
265.994 | 9.5922 | 0.089 | 8.454 | 31.0294 | 1.954 | 265.994 | 9.598 | 0.051 | 8.401 | 31.003 | 1.987 |  | 0 | 0.033 | -0.0264 | -0.053 | -0.038 | 0.0058 | 1.6888 | 2.1043 | 1.987
266.988 | 9.5923 | 0.089 | 8.454 | 31.03 | 1.956 | 266.988 | 9.5971 | 0.048 | 8.399 | 31.0066 | 1.976 |  | 0 | 0.02 | -0.0234 | -0.055 | -0.041 | 0.0048 | 1.0225 | 2.1063 | 1.976
268.005 | 9.5923 | 0.088 | 8.452 | 31.0304 | 1.947 | 268.003 | 9.5951 | 0.033 | 8.399 | 31.0117 | 1.961 |  | 0.002 | 0.014 | -0.0187 | -0.053 | -0.055 | 0.0028 | 0.71905 | 2.0972 | 1.961
268.998 | 9.5921 | 0.088 | 8.452 | 31.033 | 1.94 | 268.96 | 9.5938 | 0.049 | 8.397 | 31.0181 | 1.952 |  | 0.038 | 0.012 | -0.0149 | -0.055 | -0.039 | 0.0017 | 0.61856 | 2.0901 | 1.952
269.994 | 9.5917 | 0.089 | 8.451 | 31.0368 | 1.938 | 269.972 | 9.5931 | 0.041 | 8.396 | 31.0225 | 1.943 |  | 0.022 | 0.005 | -0.0143 | -0.055 | -0.048 | 0.0014 | 0.258 | 2.0881 | 1.943
271.009 | 9.5916 | 0.088 | 8.449 | 31.0382 | 1.939 | 270.992 | 9.5925 | 0.058 | 8.395 | 31.0262 | 1.931 |  | 0.017 | -0.008 | -0.012 | -0.054 | -0.03 | 0.0009 | -0.41258 | 2.0891 | 1.931
272.001 | 9.5913 | 0.088 | 8.449 | 31.0391 | 1.937 | 271.983 | 9.5921 | 0.047 | 8.395 | 31.0299 | 1.922 |  | 0.018 | -0.015 | -0.0092 | -0.054 | -0.041 | 0.0008 | -0.77439 | 2.0871 | 1.922
272.994 | 9.5913 | 0.088 | 8.449 | 31.04 | 1.927 | 273.001 | 9.5921 | 0.058 | 8.394 | 31.0317 | 1.913 |  | -0.007 | -0.014 | -0.0083 | -0.055 | -0.03 | 0.0008 | -0.72652 | 2.0769 | 1.913
274.009 | 9.591 | 0.089 | 8.449 | 31.042 | 1.922 | 274.043 | 9.5919 | 0.049 | 8.394 | 31.0334 | 1.904 |  | -0.034 | -0.018 | -0.0086 | -0.055 | -0.04 | 0.0009 | -0.93652 | 2.0718 | 1.904
275.003 | 9.5906 | 0.088 | 8.449 | 31.0457 | 1.906 | 275.005 | 9.5921 | 0.005 | 8.392 | 31.0334 | 1.901 |  | -0.002 | -0.005 | -0.0123 | -0.057 | -0.083 | 0.0015 | -0.26233 | 2.0556 | 1.901
275.996 | 9.59 | 0.089 | 8.449 | 31.0516 | 1.902 | 275.987 | 9.5923 | 0.02 | 8.394 | 31.0335 | 1.894 |  | 0.009 | -0.008 | -0.0181 | -0.055 | -0.069 | 0.0023 | -0.42061 | 2.0515 | 1.894
276.993 | 9.5898 | 0.09 | 8.448 | 31.0559 | 1.901 | 276.976 | 9.5924 | 0.021 | 8.393 | 31.0332 | 1.894 |  | 0.017 | -0.007 | -0.0227 | -0.055 | -0.069 | 0.0026 | -0.36823 | 2.0505 | 1.894
277.982 | 9.5898 | 0.089 | 8.447 | 31.0557 | 1.903 | 278.027 | 9.5925 | 0.021 | 8.393 | 31.0333 | 1.899 |  | -0.045 | -0.004 | -0.0224 | -0.054 | -0.068 | 0.0027 | -0.21019 | 2.0526 | 1.899
278.996 | 9.5899 | 0.088 | 8.448 | 31.0556 | 1.901 | 279.017 | 9.5926 | 0.047 | 8.392 | 31.0336 | 1.894 |  | -0.021 | -0.007 | -0.022 | -0.056 | -0.041 | 0.0027 | -0.36823 | 2.0505 | 1.894
279.994 | 9.59 | 0.089 | 8.446 | 31.0561 | 1.898 | 280.032 | 9.5925 | 0.048 | 8.393 | 31.0337 | 1.896 |  | -0.038 | -0.002 | -0.0224 | -0.053 | -0.041 | 0.0025 | -0.10537 | 2.0475 | 1.896
280.985 | 9.5902 | 0.09 | 8.446 | 31.0563 | 1.896 | 281.044 | 9.5924 | 0.055 | 8.392 | 31.0346 | 1.889 |  | -0.059 | -0.007 | -0.0217 | -0.054 | -0.035 | 0.0022 | -0.3692 | 2.0455 | 1.889
281.997 | 9.5903 | 0.089 | 8.445 | 31.0562 | 1.891 | 282.013 | 9.5916 | 0.029 | 8.392 | 31.0363 | 1.899 |  | -0.016 | 0.008 | -0.0199 | -0.053 | -0.06 | 0.0013 | 0.42306 | 2.0404 | 1.899
283.008 | 9.5905 | 0.088 | 8.444 | 31.0561 | 1.893 | 282.94 | 9.5911 | 0.044 | 8.392 | 31.0395 | 1.895 |  | 0.068 | 0.002 | -0.0166 | -0.052 | -0.044 | 0.0006 | 0.10565 | 2.0424 | 1.895
283.996 | 9.5905 | 0.088 | 8.444 | 31.0566 | 1.895 | 284.007 | 9.5906 | 0.047 | 8.391 | 31.0436 | 1.886 |  | -0.011 | -0.009 | -0.013 | -0.053 | -0.041 | 0.0001 | -0.47493 | 2.0444 | 1.886
284.983 | 9.5906 | 0.088 | 8.444 | 31.0567 | 1.894 | 285.059 | 9.5902 | 0.053 | 8.391 | 31.0465 | 1.875 |  | -0.076 | -0.019 | -0.0102 | -0.053 | -0.035 | -0.0004 | -1.0032 | 2.0434 | 1.875
285.987 | 9.5908 | 0.088 | 8.444 | 31.0576 | 1.896 | 286.039 | 9.59 | 0.051 | 8.391 | 31.0481 | 1.874 |  | -0.052 | -0.022 | -0.0095 | -0.053 | -0.037 | -0.0008 | -1.1603 | 2.0455 | 1.874
286.991 | 9.5909 | 0.089 | 8.444 | 31.0582 | 1.895 | 287.06 | 9.5895 | 0.031 | 8.391 | 31.0535 | 1.86 |  | -0.069 | -0.035 | -0.0047 | -0.053 | -0.058 | -0.0014 | -1.847 | 2.0444 | 1.86
287.997 | 9.591 | 0.089 | 8.444 | 31.0579 | 1.896 | 288.07 | 9.5893 | 0.079 | 8.389 | 31.0577 | 1.854 |  | -0.073 | -0.042 | -0.0002 | -0.055 | -0.01 | -0.0017 | -2.2152 | 2.0455 | 1.854
289.001 | 9.591 | 0.09 | 8.444 | 31.0587 | 1.895 | 289.009 | 9.5894 | 0.037 | 8.39 | 31.0584 | 1.851 |  | -0.008 | -0.044 | -0.0003 | -0.054 | -0.053 | -0.0016 | -2.3219 | 2.0444 | 1.851
290.006 | 9.591 | 0.089 | 8.444 | 31.059 | 1.893 | 289.995 | 9.5895 | 0.041 | 8.388 | 31.0601 | 1.83 |  | 0.011 | -0.063 | 0.0011 | -0.056 | -0.048 | -0.0015 | -3.3281 | 2.0424 | 1.83
291.009 | 9.5911 | 0.089 | 8.444 | 31.0594 | 1.891 | 290.98 | 9.5894 | 0.043 | 8.388 | 31.0611 | 1.824 |  | 0.029 | -0.067 | 0.0017 | -0.056 | -0.046 | -0.0017 | -3.5431 | 2.0404 | 1.824
292.012 | 9.5912 | 0.09 | 8.444 | 31.0596 | 1.889 | 291.981 | 9.5892 | 0.051 | 8.387 | 31.0644 | 1.818 |  | 0.031 | -0.071 | 0.0048 | -0.057 | -0.039 | -0.002 | -3.7586 | 2.0384 | 1.818
292.996 | 9.5914 | 0.092 | 8.444 | 31.0596 | 1.879 | 293.176 | 9.5894 | 0.057 | 8.387 | 31.0656 | 1.788 |  | -0.18 | -0.091 | 0.006 | -0.057 | -0.035 | -0.002 | -4.843 | 2.0282 | 1.788
[13 empty] | p diff | do diff | sal diff | pH diff | FL diff | T diff | DO % diff | 0.1214 | 0
[5 empty] | %correction | DO911 | DO911 corr | DO25 | 25-911cor | DO25cor |  | avg | -0.0036952 | -0.047548 | -0.021798 | -0.048932 | -0.053123 | -0.0018223 | -1.3618 | #VALUE! | avg
[5 empty] | 8.5737 | 2 | 2.1281 | 1.9 | -0.2281 | 2.0629 |  | med | -0.0025 | -0.0485 | -0.00925 | -0.054 | -0.0505 | -0.00035 | -1.8227 | 8.822 | med
[5 empty] | 7.0432 | 3 | 3.1608 | 2.96 | -0.2008 | 3.1685 |  | max | 0.07 | 0.434 | 0.1303 | 0.001 | 0.005 | 0.1127 | 11.229 | 7.2689 | max
[5 empty] | 6.1884 | 4 | 4.1935 | 4.3 | 0.1065 | 4.5661 |  | min | -0.18 | -0.368 | -0.4924 | -0.074 | -0.159 | -0.1296 | -5.6852 | 6.4014 | min
[5 empty] | 5.9471 | 5 | 5.2262 | 4.93 | -0.2962 | 5.2232 |  | stdev | 0.031142 | 0.099078 | 0.059861 | 0.013662 | 0.02187 | 0.021904 | 2.3004 | 6.1565 | stdev
[5 empty] | 5.75 | 6 | 6.2589 | 5.6 | -0.6589 | 5.922 |  |  | p diff | do diff | sal diff | pH diff | FL diff | T diff | DO % diff | 5.9565 | 0
[11 empty] | avg below 100db |  | -0.0057784 | -0.038361 | -0.009349 | -0.056856 | -0.050536 | -0.00028557 | -1.4662 | 0.1214 | 0
[11 empty] | avg above 100db | <100 | 0.00094845 | -0.065309 | -0.046838 | -0.033021 | -0.05834 | -0.0051948 | -1.135
Using trendline from plot of DO911 corrected vs DO25
Values picked off plot