Contract 2010-2

Verify Dissolved Oxygen standards, 1950’s data (line P)

Cruise 56-1

Thio. = .1	flask = 100 ml	f=.800

P-56-2

Standard = 9.90ml	f = .809

Oxygen data in mg O2/l

P-57-1

Stn 4	Factor= 10/100*8*10/9.69 = .826

Stn 2	9.98	f= .801

Stn 3	9.91	f=.807

Stn 4		f=.808

Stn 5		f=.798

Stn 6,7,8	f=.800

P-57-2

Stn 1	Thio=.01N	flask 100ml	factor=.8

Stn2	standard 10.11 and 10.12	f=.791

Stn 3	standard 10.10 and 10.15	f=.793

Stn 4	standard 10.13 and 10.10	f=.790

Stn 5	standard 9.96 and 10.07	f=.798

Stn 7					f=.798

Stn 9	standard 10.20 and 10.14	f=.786

Stn 11	standard 10.20 and 10.24	f=.782

P-57-3  oxygen in mg at O2/l

Stn 1,2		170/168*5/100*10.00/v*v = .0506

Standard 9.97 and 9.99.

Stn 3,4	standard 10.25			f=.0494

P-57-4

Mg at O2/l = .0503*f*V

Stn 1	standard 9.60			f=.0524

Stn 2-5	standard 9.65			f=.0522

Stn 6,7	standard 9.63			f=.0523

P-57-5

Stn 1,7	standard 9.52			f=.0528

Stn 8,10	standard 9.64		f=.0522

Stn 10A	standard 9.58		f=.0525

P-58-1

50 ml aliquots, 10ml burette, 5 ml standard.

F=.114, .1089

P-58-2 (new oxygen titration form used.)

10ml Iodate

standard=11.72	f=.0429

standard=11.51	f=.0436

standarad=11.64	f=.0432

P-58-3

5ml Iodate	thio=4.985	f=.1009

5ml Iodate	thio=4.95	f=.1016

5ml Iodate	thio=4.74	f=.1055

10ml Iodate	thio=9.76	f=.1031

for 50ml aliquot, f=v*.1006

for 100ml aliquot, f=v*.0503

P-59-1

10ml Iodate, thio=11.21	f=.892

thio=11.48	f=.897

P-59-2

10ml Iodate, thio=11.26	f=.0893 for 50ml aliquot

f=.0448 for 100ml aliquot

P-59-3

5ml Iodate, thio=5.77		f=.0866

P-59-4

5ml Iodate, thio=5.84		f=.0861

P-59-5

5ml Iodate, thio=4.58		f=.1098

5 ml Iodate, thio=		f=.1127

5 ml Iodate, thio=		f=.1129